Муниципальное образование «Подгорнское сельское поселение»

СОВЕТ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕШЕНИЕ

| 25.12.2020 | с. Подгорное | № 47 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Подгорнского сельского поселения Чаинского муниципального района

Томской области на период с 2021 до 2035 года

Заслушав доклад заместителя Главы Подгорнского сельского поселения Пантюхина С.С., рассмотрев Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Подгорнского сельского поселения Чаинского муниципального района Томской области на период с 2021 до 2035 года, на основании Устава муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»

Совет Подгорнского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Подгорнского сельского поселения Чаинского муниципального района Томской области на период с 2021 до 2035 года согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в «Официальных ведомостях Подгорнского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Подгорнского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета

Подгорнского сельского поселения                                                         Л.А.Кванина

Глава Подгорнского

сельского поселения							           А.Н.Кондратенко

Приложение к решению Совета Подгорнского сельского поселения от 25.12.2020 № 47

УТВЕРЖДАЮ

Глава Подгорнского сельского поселения

Чаинского района Томской области

А. Н. Кондратенко

«	»2020 г.

Программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры
Подгорнского сельского поселения
Чаинского муниципального района Томской области на период
с 2021 до 2035 года
Пояснительная записка

Муниципальный контракт: № МК ИП-ДД-20-13 от 11.06.2020 г.

Разработчик: ИП Марьясов К. Е.

Томск 2020

Страница 1 из 89

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	8

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	8

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	9

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	9

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	11

  - Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза бытовых

ОТХОДОВ И МУСОРА	12

- ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	13

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	18

  - Перечень мероприятий	18

    - Мероприятия по развитию системы теплоснабжения	18

    - Мероприятия по развитию системы	водоснабжения	20

    - Мероприятия по развитию системы	водоотведения	23

    - Мероприятия по развитию системы	электроснабжения	25

    - Мероприятия по развитию системы	газоснабжения	26

    - Мероприятия по развития системы сбора и вывоза бытовых отходов и

мусора	26

  - Перечень целевых показателей	27

    - Целевые показатели системы теплоснабжения	27

    - Целевые показатели системы водоснабжения	28

    - Целевые показатели системы водоотведения	29

    - Целевые показатели системы электроснабжения	30

    - Целевые показатели системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

30

- АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ	31

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	33

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	33

    - Прогноз спроса по теплоснабжению	33

    - Прогноз спроса по водоснабжению	38

    - Прогноз спроса по водоотведению	42

    - Прогноз спроса по электроснабжению	45

    - Прогноз спроса по газоснабжению	45

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной

ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИИ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ	47

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 2 из 89

  - Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной

инфраструктуры	48

    - Характеристика состояния	и	проблемы системы теплоснабжения	48

    - Характеристика состояния	и	проблемы системы водоснабжения	51

    - Характеристика состояния	и	проблемы системы водоотведения	58

    - Характеристика состояния	и	проблемы системы электроснабжения	59

    - Характеристика состояния	и	проблемы системы газоснабжения	61

    - Характеристика состояния и проблемы системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 65

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЁТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 	66

    - Теплоснабжение	66

    - Водоснабжение	66

    - Водоотведение	67

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИИ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ поселения, городского ОКРУГА 68

    - Теплоснабжение	68

    - Водоснабжение	71

    - Водоотведение	75

    - Электроснабжение	75

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	77

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	84

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	85

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на

СООТВЕТСТВИЕ ДОСТУПНОСТИ	85

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной

ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	88

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Перечень ВЛ и ТП	10

Табл. 2. Прогнозируемое изменение численности	13

Табл. 3. Показатели движения строительных фондов в ретроспективном периоде	13

Табл. 4. Данные по перспективной застройке Подгорнского СП	15

Табл. 5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов	17

Табл. 6. Перечень	мероприятий	по	системе теплоснабжения	19

Табл. 7. Перечень	мероприятий	по	системе водоснабжения	21

Табл. 8. Перечень	мероприятий	по	системе водоотведения	24

Табл. 9. Перечень	мероприятий	по	системе электроснабжения	25

Табл. 10. Базовые расчетные часовые тепловые нагрузки в зонах действия котельных Подгорнского СП	33

Табл. 11. Базовые расчетные годовые тепловые нагрузки в зонах действия котельных Подгорнского СП	33

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 3 из 89

Табл. 12. Показатели движения строительных фондов в ретроспективном периоде	34

Табл. 13 Данные по перспективной застройке Подгорнского сельского поселения	35

Табл. 14. Нормативы потребления услуг для населения на 1 человека	38

Табл. 15. Прогнозная численность населения Подгорнского СП	39

Табл. 16. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Подгорное	39

Табл. 17. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Мушкино	40

Табл. 18. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Сухой Лог	40

Табл. 19. Перспективные балансы холодного водоснабжения п. Трудовой и с. Минеевка 40

Табл. 20. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Чемондаевка	41

Табл. 21. Перспективные балансы холодного водоснабжения Подгорнского СП	41

Табл. 22. Прогнозный баланс сточных вод, тыс.м3	42

Табл. 23. Расходы по системе водоотведения (первая очередь - 2022)	42

Табл. 24. Расходы по системе водоотведения (расчетный срок - 2035)	43

Табл. 25. Прогноз спроса на газ, тыс.м3	46

Табл. 26. Структура основного оборудования котельных в Подгорнском СП	48

Табл. 27. Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных	49

Табл. 28. Параметры располагаемой мощности котельных	49

Табл. 29. Информация по присоединенной нагрузке котельных	49

Табл. 30. Структура потребителей тепловой энергии на нужды отопления по котельным 50

Табл. 31. Сведения о потребителях и водопроводных колонках	53

Табл. 32. Характеристика водозаборных сооружений Подгорнского СП	54

Табл. 33. Основные водонапорные башни Подгорнского СП	55

Табл. 34. Водонапорные насосные станции второго подъема Подгорнского СП	55

Табл. 35. Водопроводные сети Подгорнского СП	55

Табл. 36. Результаты анализов воды	56

Табл. 37. Водопроводные очистные сооружения	57

Табл. 38. Перечень ВЛ и ТП	59

Табл. 39. Перечень потребителей подлежащих газификации	61

Табл. 40. Перечень целевых показателей в системе теплоснабжения	69

Табл. 41. Перечень целевых показателей в системе водоснабжения	72

Табл. 42. Перечень целевых показателей в системе электроснабжения	76

Табл. 43. Перечень проектов требующих инвестиций в системе теплоснабжения	78

Табл. 44. Перечень проектов требующих инвестиций в системе водоснабжения	79

Табл. 45. Перечень проектов требующих инвестиций в системе водоотведения	81

Табл. 46. Оценка доступности коммунальных ресурсов	87

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Темпы ввода жилья в с. Подгорное в 2016-2019 гг	14

Рис. 2. Динамика изменения жилого фонда Подгорнского СП	16

Рис. 3. Динамика изменения обеспеченности жильем	16

Рис. 4. Изменение технологических зон котельных (а - технологические зоны котельных «Береговая» и «Центральная» по состоянию на базовый период, б - зона действия котельной «Центральная» после реализации мероприятий)	18

Рис. 5. Темпы ввода жилья в с. Подгорное в 2016-2019 гг	34

Рис. 6. Функциональная структура теплоснабжения	48

Рис. 7. Структура потребителей тепловой энергии на нужды отопления по котельным 50 Рис. 8. Структура потребителей тепловой энергии на нужды отопления в целом по СП ....51 Рис. 9. Структура и зоны системы водоснабжения	52

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП	Страница 4 из 89

Рис. 10. Доля приборов учета воды	67

Рис. 11. Данные службы статистики Томской области	86

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 5 из 89

- Паспорт программы

- Ответственный исполнитель программы: Администрация Подгорнского

сельского поселения Чаинского района Томской области

- Соисполнители программы:	МУП Чаинского района «Чаинское

ПОЖКХ»

- Цели программы:	Программа являться базовым

документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций.

- Задачи программы	- Анализ существующего состояния

коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Анализ тенденций и возможных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Определение целевых показателей

развития	коммунальной

инфраструктуры.

- Оценка экономической

целесообразности	проведения

мероприятий по энергосбережению и повышению	энергетической

эффективности действующих объектов систем коммунальной инфраструктуры (источников энергии, сетевых объектов).

- Целевые показатели	- перспективной обеспеченности и

потребности застройки поселения, городского округа;

- надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- качества коммунальных ресурсов

- Сроки и этапы реализации программы С 2021 по 2035 год

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 6 из 89

7. Объемы требуемых капитальных вложений

8. Ожидаемые результаты реализации
программы

Теплоснабжение - 85 712 тыс. руб.;

Водоснабжение - 93 075 тыс. руб.;

Водоотведение - 40 200 тыс. руб.;

- установление оптимального

значения нормативов потребления
коммунальных услуг с учетом
применения	эффективных

технологических	решений,

использования	современных

материалов и оборудования.

- внедрение новых методик и

современных технологий, в том числе
энергосберегающих,	в

функционировании	систем

коммунальной инфраструктуры.

- прогноз стоимости всех
коммунальных ресурсов.

- определение затрат на реализацию
мероприятий программы, эффекты,
возникающие в результате реализации
мероприятий программы и источники
инвестиций для реализации
мероприятий программы.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 7 из 89

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В настоящий момент система теплоснабжения Подгорнского сельского поселения представлена централизованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения, использующих в качестве топлива нефть.

На территории поселения функционирует четыре котельные установленной тепловой мощностью от 2,27 до 7,71 Гкал/ч. Все котельные являются муниципальной собственностью МО «Подгорнское СП» и эксплуатируются МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ». В зоне действия котельных находятся общественно-деловые и жилые строения.

Тепловая энергия от котельных отпускается только на нужды отопления. Нагрузки на ГВС и вентиляцию - отсутствуют.

На территории Подгорнского сельского поселения основная часть жилищного фонда находится в собственности граждан, договоры на теплоснабжение энергоснабжающие организации заключают индивидуально с собственниками помещений или с товариществами собственников жилья и управляющими компаниями.

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Источником централизованного водоснабжения Подгорнского СП являются подземные грунтовые воды. Глубина отбора воды в поселении от 50 до 80 м. Запасы подземных вод составляют 22,5 тыс. м3/сут.

Для водоснабжения используются подземные воды 18 артезианских скважин. Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Водомеры пьезометры отсутствуют.

Системы очистки воды отсутствуют.

Общая протяженность сетей Подгорнского СП составляет 21 700 п.м. Водопроводные сети тупиковые.

Площадь территории Подгорнского СП не позволяет провести единую систему холодного водоснабжения (далее - ХВ) населенных пунктов. Соотношение территорий СП, охваченных и неохваченных централизованной системой ХВ, составляет 756,61 га (83,73%) и 146,99 га (16,27%) соответственно.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 8 из 89

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

На территории Подгорнского СП канализационные сети имеются только в с. Подгорное протяженностью 1,075 км. В остальных населенных пунктах, в т.ч. и в с. Подгорное, распространена выгребная канализация. Часть стоков сбрасываются без очистки на рельеф и в р. Чая, другая часть отстаивается в канализационных колодца. В с. Подгорное сточные воды от неблагоустроенного жилья сбрасываются на рельеф, из изолированных выгребов отдельных учреждений вывозятся на свалку. Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

Фильтрация из выгребных колодцев повышает уровень грунтовых вод, загрязняет их. Техническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по сбору сточных вод.

В Подгорнском СП нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков. Процент оснащенности внутренней канализацией не превышает 40%.

Производственные и бытовые стоки не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая из природных канав. Оборудованные лотки, водопропускные трубы на пересечениях дорог отсутствуют. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в ближайшие водоемы.

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Подгорнского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Томской области.

В сельском поселении проходят следующие линии электропередач:

- ВЛ-10кв суммарной протяжённостью 27 769 метров;

- ВЛ-0,4 кВ суммарной протяженностью 51 860 метров.

Питание поселка происходит через 26 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Перечень оборудования представлен в Табл. 1

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 9 из 89

Табл. 1. Перечень ВЛ и ТП

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-10 кВ с трансформаторными подстанциями, назначение: ВЛ-10 кВ с трансформаторными подстанциями, протяженность 27 769 м, адрес (местоположение): Томская область, Чаинский район, с.Подгорное-п.Черемушки, кадастровый номер 70:15:0000000:74 | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное-п. Черемушки |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ, с трансформаторными подстанциями назначение: нежилое, передача электроэнергии, протяженность 51 860 п.м, адрес (местоположение): Томская область, Чаинский р-н, с.Подгорное, кадастровый номер 70:15:0101003:1240 | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное |
| 3. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 400 кВА (П-1006-2) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ (территория МПМК) |
| 4. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1006-26) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ (территория ПСМК) |
| 5. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1008-2) | Томская область, Чаинский район, д. Кирпичное, ул. Иксинская (нефтебаза) |
| 6. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1008-3) | Томская область, Чаинский район, п. Черемушки, ул. Светлая, 11а |
| 7. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1008-4) | Томская область, Чаинский район, п. Черемушки, территория интерната |
| 8. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1008-6) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Северная, 19а |
| 9. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1009-7) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Молодежная |
| 10. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1009-10) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ (лыжная база) |
| 11. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-1) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Заводская |
| 12. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-2) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Юбилейная |
| 13. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-7) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Трактовая (водозабор) |
| 14. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-8) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, 43 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 10 из 89

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 15. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1010-9) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Южная |
| 16. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1010-11) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Лесная (территория ЦРБ) |
| 17. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1010-12) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Южная |
| 18. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-13) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская |
| 19. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-17) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Юбилейная |
| 20. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1014-1) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Белимова |
| 21. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 100 кВА (П1014-4) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Трактовая |
| 22. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1014-5) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Коммунистическая |
| 23. | Трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ 400 кВА (П-1014-7) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Логовая |
| 24. | Трансформаторная подстанция ЗТП 10/0,4 кВ 400 кВА (П-1014-10) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская |
| 25. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1014-11) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Лермонтова |
| 26. | Трансформаторная подстанция ЗТП 10/0,4 630 кВА (П1014-13) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Пионерская |
| 27. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 630 кВА (П-1014-15) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Советская |
| 28. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 630 кВА (П-1014-16) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Ленинская |

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

В настоящий момент построена первая очередь газопровода в с. Подгорное. - газопровод низкого давления, но не один абонент не подключен, так как второй очереди (высокого давления) нет.

Протяженность газопровода 8 845 метров. Год ввода в эксплуатацию 2016.

Адрес: РФ, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, газопровод высокого давления ПК 0-ПК 2+93,5, а/д Бакчар - Подгорное - Коломино, ул. Трактовая, ул. Ленинская, пер. Кооперативный, ул. Советская, ПК 41 - ПК 44+55, ул. Заводская, ПК 52 - ПК 55+23, ул. Томская, ПК63 - ПК64 +58,5, ПК 62 - ПК 62+26,5, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Воздушная, ул. Авиаторов, ул. 60 лет ВЛКСМ, ПК 91 - ПК 94+10,5, с 8-ю газорегуляторными пунктами шкафного типа, ГРПШ-4 по ул. Восточной; ГРПШ-2 по ул. Советской; ГРПШ-3 по ул. Трактовой; ГРПШ-4 по ул. 60 лет ВЛКСМ; ГРПШ-5 по ул. Трактовой; ГРПШ-6 на пересечение улиц Лесной и Больничной; ГРПШ-7 по ул. Юбилейной, ГРПШ-8 по ул. Заводской.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 11 из 89

  - Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется во всех населенных пунктах поселения. Сбор отходов производится в контейнеры и в специально отведенных площадках.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в 4-х километрах к югу от с. Подгорное. Общая площадь сооружения составляет 30 600 м2.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 12 из 89

- План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Прогнозируемое изменение численности Подгоренского сельского поселения представлено в Табл. 2

Табл. 2. Прогнозируемое изменение численности

| Населенный пункт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | 5 175 | 5 180 | 5 182 | 5 181 | 5 180 | 5 179 | 5 178 | 5 177 | 5 176 | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 5 175 |
| с. Ермиловка | 200 | 202 | 204 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| с. Мушкино | 230 | 232 | 230 | 231 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| с. Сухой Лог | 145 | 143 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 145 | 145 | 145 |
| с. Чемондаевка | 168 | 167 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 |
| п. Трудовой | 104 | 102 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 |
| п. Черемушки | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| п. Элитное | 90 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| д. Григорьевка | 218 | 217 | 219 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 |
| д.Кирпичное | 46 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| д. Минеевка | 103 | 106 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 |
| Итого | 6 585 | 6 591 | 6 598 | 6 597 | 6 604 | 6 603 | 6 602 | 6 601 | 6 600 | 6 599 | 6 599 | 6 599 | 6 599 | 6 602 | 6 602 | 6 602 |

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде основаны на данных официальной статистической отчетности, размещенных на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, а также на основе данных, предоставленных Администрацией Подгорнского сельского поселения. Основные показатели застройки приведены в Табл. 3

Табл. 3. Показатели движения строительных фондов в ретроспективном периоде

| Характеристика объектов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, тыс. кв. м, в том числе: | 88,6 | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 89,9 |
| Многоэтажные дома (6 этажей и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднеэтажные дома (3-5 этажей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малоэтажные многоквартирные дома (1-2 этажа) | 88,6 | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 89,9 |
| Индивидуальные жилые строения, тыс. кв. м | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29,9 | 30,1 |

Страница 13 из 89

Рис. 1. Темпы ввода жилья в с. Подгорное в 2016-2019 гг

Из представленных данных видно, что многоквартирные жилые дома введены в эксплуатацию в 2016, 2017 и 2019 гг, в анализируемый период застройка села осуществлялась, главным образом, индивидуальными жилыми домами.

На период до 2026 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация Схемы теплоснабжения Подгорнского СП. Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2027-2031 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2031 г., в период 2032-2036 гг. - прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Данные по перспективной застройке Подгорнского сельского поселения приведены в Табл. 4

Страница 14 из 89

Табл. 4. Данные по перспективной застройке Подгорнского СП

| Категория потребителей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые строения, в т.ч. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - ИЖС | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Прочие организации | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подгорнскому СП | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |

Из представленных данных видно, что общий прогнозный прирост строительных площадей в Подгорнском СП составит 37 900 кв. м. В течение расчетного срока планируется ввод индивидуальных жилых домов и объектов торгового назначения. Динамика изменения жилого фонда поселения в расчетном периоде показана на Рис. 2

Страница 15 из 89

■ Многоквартирные дома иИЖС

Рис. 2. Динамика изменения жилого фонда Подгорнского СП

Таким образом, в течение расчетного периода, среднегодовой прирост, жилищного фонда составляет, в среднем, 1,7 %. Динамика изменения обеспеченности жильем Подгорнского СП показана на рис. 2.3.

35

с; ф

230

30

210

190

25

170

20

15

о о

г ф л q s

153,92

143,32

см
г

6

га ч z о

ф 7 Ф С О ф ю О

10

143,32

120 122,12 124,24 126,36 128,48 130,6 132,72

lllllllll

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2036

150

130

110

90

70

50

о |_ о X

S q s X

л ч га

о Ц

5

0

Площадь жилищного фонда

'•—Обеспеченность жильем

Рис. 3. Динамика изменения обеспеченности жильем

Из Табл. 4 видно, что в с. Подгорное запланировано строительство общественноделовых строений. Весь прогнозный прирост жилых строений представлен одноэтажными жилыми домами.

Страница 16 из 89

Перспективное потребление коммунальных ресурсов представлено в Табл. 5 ниже.

Табл. 5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

| Ресурс | Тип потребител я | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населен ие, чел |  | 6 585 | 6 591 | 6 598 | 6 597 | 6 604 | 6 603 | 6 602 | 6 601 | 6 600 | 6 599 | 6 599 | 6 599 | 6 599 | 6 602 | 6 602 | 6 602 |
| ТЭ, Гкал | МКД | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 |
|  | ИЖС | 3 612 | 3 938 | 4 263 | 4 507 | 4 752 | 4 996 | 5 240 | 5 444 | 5 647 | 5 851 | 6 054 | 6 258 | 6 461 | 6 665 | 6 868 | 7 072 |
|  | Бюджет | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 |
|  | Прочие | 879 | 956 | 956 | 1 013 | 1 013 | 1 071 | 1 071 | 1 100 | 1 129 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 234 | 1 253 | 1 273 | 1 292 |
| ГВС, тыс.м3 | МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИЖС | 0,00 | 7,884 | 15,768 | 21,900 | 28,032 | 34,164 | 40,296 | 45,377 | 50,458 | 55,538 | 60,619 | 65,700 | 70,781 | 75,862 | 80,942 | 86,023 |
|  | Бюджет | 0,00 | 1,752 | 1,752 | 3,504 | 3,504 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 |
|  | МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,701 | 1,402 | 2,102 | 2,803 | 3,504 | 4,030 | 4,555 | 5,081 | 5,606 |
| ЭЭ, млн, квт.ч | Население | 9,087 | 9,096 | 9,105 | 9,104 | 9,114 | 9,112 | 9,111 | 9,109 | 9,108 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,111 | 9,111 | 9,111 |
| Газ, тыс.м3 | МКД | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 079 |
|  | ИЖС | 361 | 386 | 412 | 438 | 463 | 488 | 514 | 539 | 564 | 590 | 615 | 641 | 666 | 692 | 717 | 743 |
| ТБО, м3 | Население | 13 730 | 13 742 | 13 757 | 13 755 | 13 769 | 13 767 | 13 765 | 13 763 | 13 761 | 13 759 | 13 759 | 13 759 | 13 759 | 13 765 | 13 765 | 13 765 |
| ВС, тыс.м3 | Итого | 75,609 | 76,671 | 76,514 | 76,242 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 |
|  | Население | 68,214 | 69,173 | 69,031 | 68,786 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 |
|  | Бюджет | 6,117 | 6,203 | 6,190 | 6,168 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
|  | Прочие | 1,278 | 1,296 | 1,293 | 1,288 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| ВО, тыс.м3 | Итого | 75,609 | 76,671 | 76,514 | 76,242 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 |
|  | Население | 68,214 | 69,173 | 69,031 | 68,786 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 | 68,584 |
|  | Бюджет | 6,117 | 6,203 | 6,190 | 6,168 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
|  | Прочие | 1,278 | 1,296 | 1,293 | 1,288 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |

Страница 17 из 89

- Перечень мероприятий и целевых показателей

  - Перечень мероприятий

    - Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Варианты развития систем теплоснабжения Подгорнского сельского поселения связаны с реконструкцией существующих источников тепловой энергии. Варианты развития систем теплоснабжения Подгорнского СП сформированы с учетом вероятного развития газификация с. Подгорное, также принимались во внимание факторы:

- существующее расположение котельной «Береговая» находится в зоне подтопления реки Чая, что может негативно сказываться на режиме работы

источника в период весенних паводков;

- неэффективный радиус действия котельной «МПМК».

В соответствии с выбранным вариантом развития систем теплоснабжения Подгорнского СП, предполагающим газификацию села, планируется строительство новых газовых котельных. При этом с учетом географического положения котельной «Береговая», расположенной в зоне подтопления реки Чая, предлагается объединение зон действия котельных «Центральная» и «Береговая» с организацией теплоснабжения от новой газовой котельной, размещенной на площадке котельной «Центральная». Объединение зон действия предлагается осуществить через участок тепловой сети (перемычку) на

пересечении улиц Школьная и Пионерская Рис. 4

а	б

Рис. 4. Изменение технологических зон котельных (а - технологические зоны котельных
«Береговая» и «Центральная» по состоянию на базовый период, б - зона действия
котельной «Центральная» после реализации мероприятий)

Страница 18 из 89

| Табл. 6. Перечень ме |  |  |  | эоприятий по системе теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Год внедрения | ПИР, тыс. руб. | Кап. Затраты, тыс. руб. | Реконструкция ТС, тыс. руб. | ИТОГО в ценах 2019 года, тыс. руб. |
| Строительство БМК «Центральная» и «Береговая» с изменением технологической зоны. Строительство участка тепловой сети для объединения зон действия котельных «Центральная» и «Береговая» протяженностью 102 метра. Реконструкция сетей в зоне действия котельных «Центральная» и «Береговая». | 2023 | 6 149 | 41 747 | 9 497 | 57 393 |
| Строительство БМК «Больничная» мощностью 10 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2026 | 1 004 | 6 979 | 1 389 | 9 372 |
| Строительство БМК «МПМК» мощностью 0,801 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2025 | 1 043 | 6 907 | 1 785 | 9 735 |
| Строительство АИТ «Полиция» мощностью 0,430 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2025 | 609 | 4 907 | 166 | 5 682 |
| Строительство АИТ «Школа» мощностью 0,258 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2025 | 378 | 3 076 | 76 | 3 530 |

Страница 19 из 89

4.1.2.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

На объектах системы водоснабжения Подгорнского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, частотные преобразователи для регулирования производительности насосов не используются.

Первоочередными является реализация мероприятий для определения фактических проблем, недостатков, слабых мест системы водоснабжения:

- Техническое обследование системы водоснабжения с использованием инструментальных замеров с целью выявления реального состояния объектов, выявления скрытых потерь, определения загрузки работы оборудования и др.;

- Гидравлический расчет сетей водоснабжения по наиболее аварийным участкам.

- Установка приборов учета воды на каждой скважине.

Ведение отчётности о фактических авариях, простоях, порывах позволит составить график ремонтных, профилактических работ в зависимости от приоритетности и распределять финансирование.

Учитывая перспективное развития Подгорнского СП, потери и неучтенные расходы при транспортировке воды, существующие водозаборные сооружения к 2033 г. имеют достаточный резерв по производительности - 162,69 м3/ч для фактического варианта развития и 262,89 м3/ч - для максимального. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоснабжения.

Для потребителей Подгорнского СП в рамках реализации ДЦП «Чистая вода ТО» предусмотреть возможность использования питьевой воды, прошедшей дополнительную водоподготовку в тару потребителя, наряду с существующей системой водоснабжения (точки сбыта бутилированной воды). Также необходимо проводить работу по переводу потребителей на установку индивидуальных приборов учета воды.

Согласно Генерального плана развития Подгорнского СП реконструкция системы водоснабжения подразумевает, что схема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов будет принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м.

На первую очередь предусматривает строительство новых и закольцовка существующих сетей водоснабжения во всех населенных пунктах поселения. Водоснабжение базируется на отдельных водозаборных скважинах. Развитие водопроводных сетей во всех населенных пунктах поселения.

До 2033г. предусматривается строительство очистных сооружений водопровода в с. Подгорное. Сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.

Расчетное среднесуточное водопотребление составляет 223 м3/сут.

Строительство/установка новых резервуаров воды не планируется.

Страница 20 из 89

| Табл. 7. Перечень мероп |  |  |  | риятий по системе водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Объем работ | Общая стоимость, тыс. ₽ | Срок |
| Организационные мероприятия для Подгорнского СП |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обследование системы водоснабжения с использованием инструментальных замеров | ед. | 18 | 1 800 | 2021 |
| 2. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2019-2023гг.» | ед. | 5 | 0 | 2021 |
| 3. | Разработка ПСД по объекту «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин» в населенных пунктах Подгорнского СП Чаинского р-на ТО | шт. | 5 | 600 | 2021-2022 |
| 4. | Оформление паспортов для существующих скважин | ед. | 18 | 900 | 2021 |
| 5. | Информирование населения о необходимости установки ПУ воды | буклеты | 10 000 | 100 | 2021-2023 |
| 6. | с. Подгорное |  |  |  |  |
| 7. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 18 | 1 800 | 2021-2023 |
| 8. | Утепление конструкции водонапорных башен | шт. | 6 | 900 | 2022 |
| 9. | Строительство новых сетей различного диаметра из ПЭ по закольцованной схеме | км | 10 | 30 000 | 2023-2025 |
| 10. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 3 | 9 000 | 2022-2024 |
| 11. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 4,5 | 10 200 | 2022-2023 |
| 12. | Ремонт/замена энергоемких насосов на энергосберегающие | шт. | 6 |  | 2022 |
| 13. | Строительство ВОС р-на «Новая база» | - | - | 7 500 | 2023 |
| 14. | Строительство ВОС р-на «Аэропорт» | - | - | 7 500 | 2024 |
| 15. | Ремонт эксплуатирующих водопроводных колодцев | шт. | 5 | 75 | ежегодно |
| 16. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2 раза в год) | шт. | 10 | 1 100 | ежегодно |
| с. Мушкино |  |  |  |  |  |
| 17. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2022 |
| 18. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 700 | 2025 |
| 19. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 0,6 | 2000 | 2023 |
| 20. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 1 | 220 | ежегодно |
| с. Чемондаевка |  |  |  |  |  |
| 21. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2023 |
| 22. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 660 | 2025 |

Страница 21 из 89

| № | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Объем работ | Общая стоимость, тыс. ₽ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 1 | 3 300 | 2024 |
| 24. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 2 | 220 | ежегодно |
| с. Сухой Лог |  |  |  |  |  |
| 25. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2023 |
| 26. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 660 | 2026 |
| 27. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 1 | 3 300 | 2025 |
| 28. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 2 | 220 | ежегодно |
| п. Трудовой, д. Минеевка |  |  |  |  |  |
| 29. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2024 |
| 30. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 660 | 2027 |
| 31. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 1 | 3 300 | 2026 |
| 32. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 2 | 220 | ежегодно |
| д. Григорьевка |  |  |  |  |  |
| 33. | Строительство артезианской скважины | шт. | 1 | 1900 | 2022 |
| с. Ермиловка |  |  |  |  |  |
| 34. | Строительство артезианской скважины | шт. | 1 | 1900 | 2023 |
| д. Минеевка |  |  |  |  |  |
| 35. | Строительство артезианской скважины | шт. | 1 | 1900 | 2024 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 22 из 89

4.1.3.

Мероприятия по развитию системы водоотведения

Первоочередными является реализация мероприятий для определения фактических проблем, недостатков, слабых мест системы водоотведения:

- Техническое обследование системы водоотведения с использованием инструментальных замеров с целью выявления реального состояния объектов, выявления скрытых потерь, определения загрузки работы оборудования и др.;

- Реконструкция 0,8 км канализационных сетей;

- Гидравлический расчет сетей водоотведения.

Ведение отчётности о фактических авариях, простоях, порывах позволят составить график ремонтных, профилактических работ в зависимости от приоритетности и распределять финансирование.

Все мероприятия позволят снизить аварийность, обеспечить надежность, качество и бесперебойность услуг водоотведения.

Для улучшения качества жизни населения и обеспечения охраны здоровья снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг возможно только при развитии централизованной системы водоотведения, в т.ч. строительство очистных сооружений и насосных станций.

Для частных домов необходимо предложить установку автономной системы очистки стоков на основе септиков с анаэробным и аэробным способами обеззараживанием и почвенной доочистки.

На территории Подгорнского СП в первую очередь необходимо реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей.

Строительство новых сетей планируется по улицам Ленинская, Подгорная, Советская, Трактовая с. Подгорное. Прокладка сетей планируется вдоль существующей дороги между выгребами и самой дорогой.

Страница 23 из 89

Табл. 8. Перечень мероприятий по системе водоотведения

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. ₽ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КОС с. Подгорное (производительность 2,1 тыс. м3/сутки) | шт. | 2 | 16 000 | 2024 |
| 2. | Строительство КНС в с. Подгорное | шт. | 1 | 9 000 | 2024 |
| 3. | Реконструкция существующих сетей | км | 0,8 | 200 | 2023 |
| 4. | Строительство новых сетей в с. Подгорное | км | 13,5 | 15 000 | 2026 |

Страница 24 из 89

- Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Электроснабжение Подгорнского сельского поселения Чаинского района Томской области, на рассматриваемый проектный период до 2035 года предлагается осуществлять через 2 опорных центра питания поселения - ВЛ-10кв суммарной протяженостью 27 769 метров и ВЛ-0,4 кВ суммарной протяженностью 51 860 метров.

Питание поселка происходит через 26 трансофрматорных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Электроснабжение новых площадок жилого и промышленного строительства на территории Подгорнского сельского поселения Чаинского района Томской области будет осуществляться от действующего распределительного электросетевого комплекса напряжением 10 кВ, с учётом его реконструкции; для электроснабжения новых жилых площадок предусматривается строительство дополнительных линий 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ необходимой мощностью.

Табл. 9. Перечень мероприятий по системе электроснабжения

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. ₽ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ВЛ 10кВ | м | 1 000 | 750 | 2024 |
| 2. | Строительство ВЛ 0,4кВ | м | 3 000 | 1 920 | 2024 |
| 3. | Строительство ТП 10/0,4 кВ | шт. | 4 | 2500 | 2023-2035 |

Страница 25 из 89

4.1.5.

- Мероприятия по развитию системы газоснабжения

В настоящий момент построена первая очередь газопровода в с. Подгорное. - газопровод низкого давления, но не один абонент не подключен, так как второй очереди (высокого давления) нет.

Согласно утверждённому план-графику Губернатором Томской области к 15 сентября 2021 года должно быть завершен этап газификации села Подгорного как внутри поселковыми сетям, так и сетям высокого давления.

- Мероприятия по развития системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется во всех населенных пунктах поселения. Сбор отходов производится в контейнеры и в специально отведенных площадках.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в 4-х километрах к югу от с. Подгорное. Общая площадь сооружения составляет 30 600 м2

Увеличение действующей емкости полигона не предполагается.

Подгорнское сельское поселение находится в 5ой зоне регионального оператора. Региональным оператором в этой зоне является ООО «РИСК».

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 26 из 89

4.2.

- Перечень целевых показателей

- Целевые показатели системы теплоснабжения

Основными группами целевых показателей являются:

- Показатели надёжности системы;

а.	Кол-во аварий на сетях теплоснабжения измеряется в кол-ве аварий на 1 км сетей;

б.	Кол-во аварий на источниках теплоснабжения (котельные), измеряется в кол-ве аварий на 1 Гкал установленной мощности котельной;

- Показатели энергоэффективности системы;

а.	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал

б.	Потери тепловой энергии в сетях теплоснабжения, Г кал

в.	Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал

г.	Отношение тепловых потерь к мат. хар-ке

- Показатели доступности системы.

а.	Выработка тепловой энергии, Гкал;

б.	Показатель спроса, Гкал;

в.	Рост тарифа относительно индекса предельно допустимой платы граждан, %.

Более подробно показатели приведены в пункте 6.2 Обосновывающих материалов в Табл. 41

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 27 из 89

- Целевые показатели системы водоснабжения

Основными группами целевых показателей являются:

- Показатели безопасности системы;

а.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

- Показатели надежности системы

а. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./1 км сетей;

- Показатели энергоэффективности системы;

а.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %;

б.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м3;

в.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/м3;

- Показатели доступности системы.

а. Показатель спроса (объем потребляемой воды), м3;

Более подробно показатели представлены в Табл. 42

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 28 из 89

- Целевые показатели системы водоотведения

В настоящий момент в Подгорнском СП отсутствует централизованная система водоотведения с применением технологического комплекса по транспортировке и очистке сточных вод. Установить целевые показатели возможно будет после изготовление проектно-сметной документации и тарифно-финансовой модели.

Ниже приведён перечень целевых показателей, которые необходимо будет спрогнозировать.

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км).

- удельный расход э/э, потребляемой в процессе очистки сточных вод (кВт х ч/куб. м);

- удельный расход э/э, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт х ч/куб. м);

- спрос на коммунальный ресурсу (куб.м);

- доступность коммунального ресурса.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 29 из 89

- Целевые показатели системы электроснабжения

Целевыми показателями системы электроснабжения будут являться

- Показатели надёжности

а. Количество перерывов в электроснабжении, раз/год;

- Показатели энергоэффективности

а. Доля оснащенности приборами учёта, %;

- Показатель спроса, кВтч/чел в год.

- Целевые показатели системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Целевым показателем системы ТКО является Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 30 из 89

- Анализ фактических и плановых расходов на
финансирование инвестиционных проектов с
разбивкой по каждому источнику финансирования
с учетом реализации мероприятий,
предусмотренных программой

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям. Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств ресурсосбжающих организаций. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы организаций проекты строительства и реконструкции объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.

Законодательно закрепленными механизмами привлечения инвестиций в государственный сектор являются концессия или аренда. Передача имущества в эксплуатацию в форме закрепления на праве хозяйственного ведения также не представляется возможной.

Концессия представляет собой форму государственно-частного партнерства, которая предусматривает получение частным инвестором во владение и пользование государственного (или муниципального) имущества на определенный срок, в течение

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 31 из 89

которого он должен за свой счет создать и (или) реконструировать полученное имущество и осуществлять эффективное управление таким имуществом.

Концессионное соглашение - соглашение, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Основными источниками финансирования в Подгорнском СП являются средства предприятия и бюджетные средства.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 32 из 89

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

    - Прогноз спроса по теплоснабжению

Прогноз спроса на тепловую энергию сформирован на основе существующего базового потребления, а также на основе планируемого ввода новых объектов недвижимости.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в Табл.10 и Табл. 11

Табл. 10. Базовые расчетные часовые тепловые нагрузки в зонах действия котельных

Подгорнского СП

| Тип абонента | На нужды отопления Гкал/ч | На нужды вентиляции Гкал/ч | На нужды ГВС Гкал/ч | На технологию Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельным | 6,7172 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,7172 |
| Собственное потребление | 0,2679 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2679 |
| Жилые дома | 2,9589 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9589 |
| Бюджетные потребители | 2,9868 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9868 |
| Прочие организации | 0,5036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5036 |

Табл. 11. Базовые расчетные годовые тепловые нагрузки в зонах действия
котельных Подгорнского СП

| Тип абонента | На нужды отопления Гкал/год | На нужды вентиляции Гкал/год | На нужды ГВС Гкал/год | На технологию Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельным | 14769,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14769,9 |
| Собственное потребление | 632,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,5 |
| Жилые дома | 6419,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6419,2 |
| Бюджетные потребители | 6839,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6839,1 |
| Прочие организации | 879,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,1 |

Суммарный объем потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Подгорнского сельского поселения составляет 14,8 тыс. Гкал/год.

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде основаны на данных официальной статистической отчетности, размещенных на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, а также на основе данных, предоставленных Администрацией Подгорнского сельского поселения. Основные показатели застройки приведены в Табл. 12

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 33 из 89

Табл. 12. Показатели движения строительных фондов в ретроспективном периоде

| Характеристика объектов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, тыс. кв. м, в том числе: | 88,6 | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 89,9 |
| Многоэтажные дома (6 этажей и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднеэтажные дома (3-5 этажей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малоэтажные многоквартирные дома (1-2 этажа) | 88,6 | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 89,9 |
| Индивидуальные жилые строения, тыс. кв. м | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29,9 | 30,1 |

Темпы ввода жилья показаны на Рис. 5

Рис. 5. Темпы ввода жилья в с. Подгорное в 2016-2019 гг

Из представленных данных видно, что многоквартирные жилые дома введены в эксплуатацию в 2016, 2017 и 2019 гг, в анализируемый период застройка села осуществлялась, главным образом, индивидуальными жилыми домами.

На период до 2026 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация Схемы теплоснабжения Подгорнского СП. Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2027-2031 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2031 г., в период 2032-2036 гг. - прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Данные по перспективной застройке Подгорнского сельского поселения и с группировкой по населенным пунктам приведены в Табл. 13

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 34 из 89

Табл. 13 Данные по перспективной застройке Подгорнского сельского поселения

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20272031 | 20322036 | 20212036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 7,0 | 6,5 | 21,6 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 17,6 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 17,6 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д. Григорьевка | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с. Ермиловка | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д. Минеевка | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 4,6 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 4,6 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 4,6 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Страница 35 из 89

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20272031 | 20322036 | 20212036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с. Мушкино | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 2,6 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 2,6 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 2,6 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с. Сухой Лог | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Трудовой | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 2,7 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 2,7 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 2,7 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с. Чемондаевка | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 36 из 89

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20272031 | 20322036 | 20212036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Подгорнскому СП | Всего по населенному пункту, в т.ч. | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 12,1 | 11,6 | 37,9 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10,6 | 10,6 | 33,9 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10,6 | 10,6 | 33,9 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 37 из 89

6.1.2.

- Прогноз спроса по водоснабжению

Прогноз увеличения объемов водопотребления выполнен на основе прироста населения с учетом утвержденных нормативов потребления услуг по холодному водоснабжению согласно решению Совета Подгорнского сельского поселения от 22.11.2010 № 24 «О жилищно-коммунальных услугах, предоставляемых на территории Подгорнского сельского поселения на 2011г.» (Табл. 14)

Табл. 14. Нормативы потребления услуг для населения на 1 человека

|  | Виды услуг | Ед. изм | Уровень норматива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в год |  | в месяц |  |
|  |  |  | на 1 чел. | на 1 м2 площади | на 1 чел. | на 1 м2 площади |
| 1 | жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением с ваннами оборудованными подогревателями: |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение; | м3 | 50,4 | 2,8 | 4,2 | 0,23 |
|  | - водоотведение; | м3 | 45 | 2,5 | 3,75 | 0,21 |
| 2 | жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением с ваннами без подогревателей: |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение; | м3 | 40,2 | 2,2 | 3,3 | 0,18 |
|  | - водоотведение; | м3 | 36,1 | 2,0 | 2,97 | 0,16 |
| 3 | 2.3. жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением без ванн: |  |  |  |  |  |
|  | • холодное водоснабжение; | м3 | 34,2 | 1,9 | 2,85 | 0,16 |
|  | • водоотведение; | м3 | 30,6 | 1,7 | 2,55 | 0,14 |
| 4 | 2.4. жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения: |  |  |  |  |  |
|  | • холодное водоснабжение; | м3 | 27 | 1,5 | 2,25 | 0,13 |
| 5 | 2.5. жилые дома без холодного водоснабжения с водопользованием от уличных колонок | м3 | 12,6 | 0,7 | 1,05 | 0,06 |

В генеральном плане МО «Подгорнское сельское поселение» строительство новых объектов социально-культурного значения не предусмотрено. Прогноз водопотребления основан на изменении численности населения СП согласно Табл. 15

Страница 38 из 89

Табл. 15. Прогнозная численность населения Подгорнского СП

| Населенный пункт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | 5 175 | 5 180 | 5 182 | 5 181 | 5 180 | 5 179 | 5 178 | 5 177 | 5 176 | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 5 175 |
| с. Ермиловка | 200 | 202 | 204 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| с. Мушкино | 230 | 232 | 230 | 231 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| с. Сухой Лог | 145 | 143 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 145 |
| с. Чемондаевка | 168 | 167 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 |
| п. Трудовой | 104 | 102 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 |
| п. Черемушки | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 |
| п. Элитное | 90 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| д. Григорьевка | 218 | 217 | 219 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 217 |
| д.Кирпичное | 46 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| д. Минеевка | 103 | 106 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 |
| Итого | 6 585 | 6 591 | 6 598 | 6 597 | 6 604 | 6 603 | 6 602 | 6 601 | 6 600 | 6 599 | 6 599 | 6 599 | 6 599 | 6 602 |

Перспективные балансы холодного водоснабжения представлены в Табл. 16 - Табл. 21. Расход воды на собственные нужды принят на уровне планового 2020 г. Величина нормативных потерь воды в МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» утверждена Департаментом тарифного регулирования на уровне 3,32 % и стабилизирована до 2033г.

Табл. 16. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Подгорное

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. м3 | 76,984 | 76,85 | 76,8 | 76,62 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 3,957 | 2,759 | 2,757 | 2,751 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 |
|  | % | 5,14% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 73,027 | 74,091 | 74,043 | 73,869 | 73,792 | 73,792 | 73,792 | 73,792 | 73,792 | 73,792 | 73,792 | 73,792 | 73,792 | 73,792 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 2,42 | 2,46 | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  | % | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Водопотребление | тыс. м3 | 70,603 | 71,631 | 71,585 | 71,417 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 |
| • БУ |  | 5,712 | 5,795 | 5,791 | 5,778 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 |
| • население |  | 63,698 | 64,626 | 64,584 | 64,432 | 64,365 | 64,365 | 64,365 | 64,365 | 64,365 | 64,365 | 64,365 | 64,365 | 64,365 | 64,365 |
| • прочие |  | 1,193 | 1,211 | 1,210 | 1,207 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 |

Страница 39 из 89

Табл. 17. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Мушкино

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. м3 | 0,437 | 0,437 | 0,43 | 0,429 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,022 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | % | 5,14% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0,415 | 0,421 | 0,415 | 0,414 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | % | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,401 | 0,407 | 0,401 | 0,400 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |

Табл. 18. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Сухой Лог

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. м3 | 1,771 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,091 | 0,063 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | % | 5,14% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 1,680 | 1,687 | 1,678 | 1,668 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | % | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Водопотребление | тыс. м3 | 1,624 | 1,631 | 1,622 | 1,613 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 |

Табл. 19. Перспективные балансы холодного водоснабжения п. Трудовой и с. Минеевка

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. м3 | 2,23 | 3,20 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,115 | 0,115 | 0,075 | 0,072 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  | % | 5,14% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 2,115 | 3,085 | 2,025 | 1,928 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | % | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Водопотребление | тыс. м3 | 2,045 | 2,983 | 1,957 | 1,864 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 40 из 89

абл. 20. Перспективные балансы холодного водоснабжения с. Чемондаевка

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. м3 | 1,021 | 1,02 | 1,019 | 1,018 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,052 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | % | 5,14% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0,969 | 0,983 | 0,982 | 0,981 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | % | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,936 | 0,951 | 0,950 | 0,949 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |

Табл. 21. Перспективные балансы холодного водоснабжения Подгорнского СП

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. м3 | 82,443 | 82,26 | 82,089 | 81,797 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 4,238 | 2,953 | 2,947 | 2,937 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 |
|  | % | 5,14% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 78,205 | 79,304 | 79,142 | 78,860 | 78,629 | 78,629 | 78,629 | 78,629 | 78,629 | 78,629 | 78,629 | 78,629 | 78,629 | 78,629 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 2,60 | 2,63 | 2,63 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
|  | % | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Водопотребление | тыс. м3 | 75,609 | 76,671 | 76,514 | 76,242 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 | 76,019 |

Прогноз объема транспортируемой воды включает хозяйственно-питьевые нужды холодного водоснабжения, нужды воды на пожаротушение. Постепенное уменьшение потребления связано с поэтапным переходом оплаты за воду по приборам учета.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 41 из 89

6.1.3.

- Прогноз спроса по водоотведению

Прогнозные балансы определены также по СНиП 2.04.03.-85 без учета полива и сведены в Табл. 22

Табл. 22. Прогнозный баланс сточных вод, тыс.м3

| Технологическая зона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самотечная канализация с.Подгорное | 9,60 | 9,68 | 9,77 | 9,85 | 9,94 | 10,03 | 10,12 | 10,21 | 10,30 | 10,39 | 10,48 | 10,57 | 10,66 |
| Выгребные ямы всего, в т.ч. | 112,48 | 113,47 | 114,47 | 115,45 | 116,45 | 117,44 | 118,44 | 119,43 | 120,43 | 121,42 | 122,42 | 123,41 | 124,41 |
| с. Чемондаевка | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
| с. Мушкино | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,9 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| п.Трудовое | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | 2,39 | 2,41 | 2,43 | 2,45 | 2,47 |
| д. Минеевка | 1,96 | 1,98 | 2 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,11 | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 2,19 |
| с. Сухой Лог | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | 0,51 |
| с. Подгорное | 106,57 | 107,51 | 108,45 | 109,39 | 110,33 | 111,27 | 112,21 | 113,15 | 114,09 | 115,03 | 115,97 | 116,91 | 117,85 |
| Всего сточных вод | 122,08 | 123,15 | 124,24 | 125,3 | 126,39 | 127,47 | 128,56 | 129,64 | 130,73 | 131,81 | 132,9 | 133,98 | 135,07 |

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Подгорнского СП подсчитаны в Табл. 23 -Табл. 24

Табл. 23. Расходы по системе водоотведения (первая очередь - 2022

| № | Удельные нормы водоотведения | Ед.изм. | с. Подгорное | д. Григорьевка | с. Ермиловка | д. Кирпичное | д. Минеевка | с. Мушкино | с. Сухой Лог | п. Трудовой | с. Чемондаевка | п. Черемушки | п. Элитное | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы стоков от населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд цср - 250 л/сут/чел | чел. | 5182 | 219 | 204 | 47 | 104 | 230 | 146 | 104 | 168 | 104 | 90 | 6 598 |
|  |  | тыс.м3/сут | 1,296 | 0,055 | 0,051 | 0,012 | 0,026 | 0,058 | 0,037 | 0,026 | 0,042 | 0,026 | 0,023 | 1,650 |
| 2 | Расходы стоков от местной промышленности (15%) | тыс.м3/ сут | 0,194 | 0,008 | 0,008 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,247 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 42 из 89

| № | Удельные нормы водоотведения | Ед.изм. | с. Подгорное | д. Григорьевка | с. Ермиловка | д. Кирпичное | д. Минеевка | с. Мушкино | с. Сухой Лог | п. Трудовой | с. Чемондаевка | п. Черемушки | п. Элитное | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе канализации (пп. 1 + 2) | тыс.м3/ сут | 1,58 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 2,01 |
| 4 | Среднесуточное (за год) водоотведение от одного жителя округлённо-всего, в т.ч. от населения (без учета промышленности) | л/сут/чел | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
|  |  | л/сут/чел | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Табл. 24. Расходы по системе водоотведения (расчетный срок - 2035

| № | Удельные нормы водоотведения | Ед.изм. | с. Подгорное | д. Григорьевка | с. Ермиловка | д. Кирпичное | д. Минеевка | с. Мушкино | с. Сухой Лог | п. Трудовой | с. Чемондаевка | п. Черемушки | п. Элитное | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы стоков от населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд цср - 250 л/сут/чел | чел. | 5175 | 217 | 204 | 45 | 107 | 238 | 145 | 107 | 170 | 104 | 90 | 6 602 |
|  |  | тыс.м3/сут | 1,294 | 0,054 | 0,051 | 0,011 | 0,027 | 0,060 | 0,036 | 0,027 | 0,043 | 0,026 | 0,023 | 1,651 |
| 2 | Расходы стоков от местной промышленности (15%) | тыс.м3/ сут | 0,194 | 0,008 | 0,008 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,248 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе канализации (пп. 1 + 2) | тыс.м3/ сут | 1,488 | 0,062 | 0,059 | 0,013 | 0,031 | 0,068 | 0,042 | 0,031 | 0,049 | 0,030 | 0,026 | 1,898 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 43 из 89

| № | Удельные нормы водоотведения | Ед.изм. | с. Подгорное | д. Григорьевка | с. Ермиловка | д. Кирпичное | д. Минеевка | с. Мушкино | с. Сухой Лог | п. Трудовой | с. Чемондаевка | п. Черемушки | п. Элитное | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Среднесуточное (за год) водоотведение от одного жителя округлённо-всего, в т.ч. от населения (без учета промышленности) | л/сут/чел | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
|  |  | л/сут/чел | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 44 из 89

- Прогноз спроса по электроснабжению

Прирост спроса на электроэнергию в горизонте программы будет обусловлен за счёт прироста населения и ввода индивидуального жилья.

Прогнозируемый объем спроса на электрическую энергию будет составлять 100 %.

- Прогноз спроса по газоснабжению

Основанными потребителями газа будут являться новые и перевооруженные котельные, которые будут отапливать жилищный сектор, главным образом многоквартирные дома, а также бюджетные учреждения и прочие объекты, а также частные (индивидуальные) жилые дома, по мере их подключения к системе газоснабжения и установки газового оборудования. Расход газа будет зависеть от нагрузки котельной, параметров оборудования и режимов его работы.

Оценка расходы газа на котельные и частные дома приведена в Табл. 25

Страница 45 из 89

Табл. 25. Прогноз спроса на газ, тыс.м3

| Наименование котельной | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Береговая» | 812,05 | 812,05 | 1561,88 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 | 1497,75 |
| Котельная «Центральная» | 539,38 | 539,38 | 539,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Больничная» | 273,27 | 273,27 | 273,27 | 273,27 | 273,27 | 285,55 | 285,55 | 285,55 | 285,55 | 285,55 | 285,55 | 285,55 | 285,55 | 285,55 | 285,55 |
| Котельная «МПМК» | 272,57 | 272,57 | 272,57 | 272,57 | 272,57 | 234,62 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 |
| Котельная «Полиция» |  |  |  |  | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 |
| Котельная «Школа» |  |  |  |  | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 |
| Отопление ИЖС | 386 | 412 | 438 | 463 | 488 | 514 | 539 | 564 | 590 | 615 | 641 | 666 | 692 | 717 | 743 |
| ИТОГО | 4304,27 | 4331,27 | 5108,1 | 4530,59 | 4670,17 | 4671,5 | 4583,92 | 4609,92 | 4636,92 | 4662,92 | 4689,92 | 4715,92 | 4742,92 | 4768,92 | 4795,92 |

Страница 46 из 89

- Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

Основными группами целевых показателей являются:

- Показатели надёжности системы;

- Показатели качества системы;

- Показатели энергоэффективности системы;

- Показатели доступности системы.

В ходе определения комплексных мероприятий упор бы сделан на достижение максимальной доступности (охвата) коммунальных ресурсов, с соблюдением параметров качества и надёжности, а также стремления к высоким показателям энергоэффективности.

При определение мероприятий бралось в учёт существующие областные и федеральные инвестиционные программы, программы газификации и развития территорий.

Более подробная расшифровка целевых мероприятий представлена в пункте 6.5

Страница 47 из 89

- Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

- Характеристика состояния и проблемы системы теплоснабжения

В настоящий момент система теплоснабжения Подгорнского сельского поселения представлена централизованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения, использующих в качестве топлива нефть.

Теплоснабжение

Подгорнского СП

Централизованное
теплоснабжение

Индивидуальное

теплоснабжение

МУП Чаинского района I «Чаинское ПО ЖКХ»

Рис. 6. Функциональная структура теплоснабжения

На территории поселения функционирует четыре котельные установленной тепловой мощностью от 2,27 до 7,71 Гкал/ч. Все котельные являются муниципальной собственностью МО «Подгорнское СП» и эксплуатируются МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ». В зоне действия котельных находятся общественно-деловые и жилые строения.

Тепловая энергия от котельных отпускается только на нужды отопления. Нагрузки на ГВС и вентиляцию - отсутствует.

На территории Подгорнского сельского поселения основная часть жилищного фонда находится в собственности граждан, договоры на теплоснабжение энергоснабжающие организации заключают индивидуально с собственниками помещений или с товариществами собственников жилья и управляющими компаниями. Структура основного оборудования котельных в Подгорнском СП представлена в Табл. 26

Табл. 26. Структура основного оборудования котельных в Подгорнском СП

| № | Источник теплоснабжения | Марка оборудования | Кол-во, ед. | Год ввода в эксплуатацию | Год капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | Арктика | 1 | 2002 | — |
|  |  | КВСА Октан | 3 | 2003 | — |
|  |  | КВ-1,6-95 | 1 | 2000 | 2001 |
| 2 | Котельная «Береговая» | Арктика | 1 | 1994 | 2001 |
|  |  | КВСА Октан-1,5 | 1 | 2009 | — |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 48 из 89

|  |  | КВСА Октан-1,5 | 2 | 2010 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная «МПМК» | НР-18 | 1 | 1991 | 1999 |
|  |  | ТТ 100 | 2 | 2008 | — |
| 4 | Котельная «Больничная» | Арктика | 1 | 1995 | 1997 |
|  |  | КВСА-1,0 | 1 | 2010 | — |
|  |  | КВСА-1,0 | 1 | 2011 | — |

Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных приведены в Табл.27

Табл. 27. Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных

| № | Наименование котельной | Котел | Единичная тепловая мощность, Гкал/ч | Кол-во котлов, шт. | Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | Арктика | 0,95 | 1 | 7,71 |
|  |  | КВСА Октан | 1,72 | 3 |  |
|  |  | КВ-1,6-95 | 1,60 | 1 |  |
| 2 | Котельная «Береговая» | Арктика | 0,65 | 1 | 4,52 |
|  |  | КВСА Октан- 1,5 | 1,29 | 3 |  |
| 3 | Котельная «МПМК» | НР-18 | 1 | 0,55 | 2,27 |
|  |  | ТТ 100 | 2 | 0,86 |  |
| 4 | Котельная «Больничная» | Арктика | 1 | 0,65 | 2,37 |
|  |  | КВСА-1,0 | 2 | 0,86 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 16,87 |

Параметры располагаемой мощности котельных приведены в Табл. 28

Табл. 28. Параметры располагаемой мощности котельных

| № | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 7,71 | 0,00 | 7,71 |
| 2 | Котельная «Береговая» | 4,52 | 0,00 | 4,52 |
| 3 | Котельная «МПМК» | 2,27 | 0,00 | 2,27 |
| 4 | Котельная «Больничная» | 2,37 | 0,00 | 2,37 |
| ИТОГО |  | 16,87 | 0,00 | 16,87 |

Информация по присоединенной нагрузке котельных приведена в Табл. 29

Табл. 29. Информация по присоединенной нагрузке котельных

| № | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка |  | Резерв тепловой мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная «Центральная» | 7,7100 | 0,0325 | 7,6775 | 2,6777 | 34,9% | 4,9998 | 65,1% |
| 2 | Котельная «Береговая» | 4,5200 | 0,0283 | 4,4917 | 2,0931 | 46,6% | 2,3986 | 53,4% |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 49 из 89

| 3 | Котельная «МПМК» | 2,2700 | 0,0271 | 2,2429 | 1,1132 | 49,6% | 1,1297 | 50,4% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Котельная «Больничная» | 2,3700 | 0,0287 | 2,3413 | 0,8332 | 35,6% | 1,5081 | 64,4% |
| ИТОГО |  | 16,8700 | 0,1166 | 16,7534 | 6,71 |  | 10,0362 |  |

Структура потребителей тепловой энергии на нужды отопления по котельным представлена в Табл. 30 и Рис. 7 - Рис. 8.

Табл. 30. Структура потребителей тепловой энергии на нужды отопления по котельным

| № | Наименование котельной | Бюджет, Гкал/ч | Население, Гкал/ч | Прочие, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 0,9783 | 1,4086 | 0,2753 |
| 2 | Котельная «Береговая» | 1,0244 | 0,5880 | 0,2283 |
| 3 | Котельная «МПМК» | 0,3044 | 0,8088 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Больничная» | 0,6518 | 0,1814 | 0,0000 |
| ИТОГО |  | 2,9589 | 2,9868 | 0,5036 |

Структура потребителей тепловой энергии на нужды
отопления

Рис. 7. Структура потребителей тепловой энергии на нужды отопления по
котельным

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 50 из 89

Рис. 8. Структура потребителей тепловой энергии на нужды отопления в целом по
СП

Основными проблемами системы теплоснабжения являются:

- Не эффективные радиусы системы теплоснабжения котельной «МПМК»

- Расположение котельной «Береговой» в зоне подтопления реки Чая

- Характеристика состояния и проблемы системы водоснабжения

Источником централизованного водоснабжения Подгорнского СП являются подземные грунтовые воды. Глубина отбора воды в поселении от 50 до 80 м. Запасы подземных вод составляют 22,5 тыс. м3/сут.

Для водоснабжения используются подземные воды 18 артезианских скважин. Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Водомеры пьезометры отсутствуют.

Системы очистки воды отсутствуют.

Общая протяженность сетей Подгорнского СП составляет 21 700 п.м. Водопроводные сети тупиковые.

Площадь территории Подгорнского СП не позволяет провести единую систему холодного водоснабжения (далее - ХВ) населенных пунктов. Соотношение территорий СП, охваченных и неохваченных централизованной системой ХВ, составляет 756,61 га (83,73%) и 146,99 га (16,27%) соответственно.

В настоящее время система ХВ сельских поселений выглядит следующим образом:

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 51 из 89

| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ | ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ |
| --- | --- |
| с. Подгорное (18 скважин, 16 ВНБ) с. Мушкино (1 скважина, 1 ВНБ) с. Сухой Лог (1 скважина, 1 ВНБ) с. Чемондаевка (2 скважины, 2 ВНБ) п. Трудовой, д. Минеевка (1 скважина, 1 ВНБ) | п. Черёмушки п. Элитное д. Григорьевка д. Кирпичное с. Ермиловка |

Рис. 9. Структура и зоны системы водоснабжения

Централизованная система ХВ имеет следующие характеристики:

- II категория согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (объединенный хозяйственно-питьевой и промышленный водопровод при численности населения от 5 - 50 тыс.чел.);

- сети предназначены для хозяйственно-питьевых нужд, тушения пожаров и полива приусадебных участков;

- тупиковая схема сетей, развитая степень - с. Подгорное и п. Трудовое, слабо развитая - с. Мушкино, с. Сухой Лог, с. Чемондаевка, д. Минеевка.

Потребление холодной воды производятся по следующим секторам:

- культурно-бытовой (только с. Подгорное);

- производственный (только с. Подгорное);

- животноводческий;

- хозяйственно-питьевое.

Культурно-бытовой сектор включает потребителей общеобразовательной школы (711 уч.), больницу-стационар (107 коек), поликлинику (290 посещений), клуб (200 мест), продовольственный магазин (75 прод.).

Расходы ХВ в животноводческом секторе связаны с содержанием личного скота (коровы, свиньи и др.) во всех населенных пунктах Подгорнского СП, за исключением д. Григорьевка. Количество личного скота в с. Мушкино, с. Сухой Лог, с. Чемондаевка превышает численность населения этих пунктов соответственно.

Основные потребили ХВ Подгорнского СП проживают в:

- домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 2 989 чел. или 48,5%;

- домах с водопользованием из водоразборных колонок - 1 435 чел. или 23,3%;

- домах с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения - 892 чел. или 14,5%.

Абоненты, неподключенные к централизованному водопроводу - 845 чел. или 13,7%. Структура хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Подгорнского СП за 2018г. представлена на рис.1.2-1.3. Информация о количестве потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения, приведена в Табл. 31

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 52 из 89

Табл. 31. Сведения о потребителях и водопроводных колонках

| Населенный пункт | Дома с водопроводом без ГВС и канализацией | Дома с водопроводом ГВС без канализации | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | Абоненты, неподключенные к централизованному водопроводу | Числен-ть населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | 2 844 | 667 | 1 173 | 496 | 5 180 |
| с. Сухой Лог | 11 | 84 | 46 | 8 | 149 |
| с. Чемондаевка | 10 | 40 | 111 | 9 | 170 |
| с. Мушкино | 21 | 10 | 70 | 131 | 232 |
| п. Трудово | 55 | 15 | 14 | 21 | 105 |
| д. Минеевка | — | 48 | 21 | — | 107 |
| д. Григорьевка | — | 28 | — | 190 | 218 |

В с. Подгорное большая часть населения (67,8%) подключена к централизованного ХВ, у 22,6% нет технической возможности завести водопровод в дома, 9,6% не подключены к централизованному водопроводу.

В с. Сухой Лог большая часть населения (63,8%) подключена к централизованного ХВ, у 30,9% нет технической возможности завести водопровод в дома, 5,4% не подключены к централизованному водопроводу.

В с. Чемондаевка большая часть населения (65,3%) не имеет технической возможности завести водопровод в дома, а 29,4% потребителей подключены к централизованного ХВ, 5,3% не подключены к централизованному водопроводу.

В с. Мушкино большая часть населения (56,5%) не подключено к центральному водопроводу и не имеет технической возможности завести водопровод в дома (30,2%), всего 13,4% потребителей подключены к централизованного ХВ.

В п. Трудовой большая часть населения (66,7%) подключена к централизованного ХВ, у 13,3% нет технической возможности завести водопровод в дома, 20,0% не подключены к централизованному водопроводу.

В д. Минеевка меньше половины населения (44,8%) подключены к централизованного ХВ, у 19,6% нет технической возможности завести водопровод в дома, 35,5% не подключены к централизованному водопроводу.

В д. Григорьевка всего 12,8% населения подключены к централизованного ХВ, у 87,2% нет технической возможности завести водопровод в дома.

Спрос на общественные водоразборные колонки среди населения присутствует во всех населенных пунктах Подгорнского СП.

Источником водоснабжения являются подземные воды артезианских скважин, расположенных на территории Подгорнского СП. Вода при помощи насосов подается в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые нужды в жилые дома и объекты социально-культурного значения (только с. Подгорное). Резервуары чистой воды в населенных пунктах отсутствуют, поэтому водонапорная башня выступает как накопитель, который позволяет использовать воду в часы пикового потребления.

В с. Подгорное 13 скважин подают воду в поселковые сети, 16 водонапорных башен (далее - ВНБ), 13 из которых обслуживает МУП «Чаинское ПОЖКХ», из них 8 рабочих и 5 резервных. Централизованное водоснабжение населения с. Мушкино, с. Сухой Лог, п. Трудовой, д. Минеевка осуществляется от 1 скважины, подающей воду через 1 ВНБ. В с. Чемондаевка имеется 2 скважины, подающие воду в поселковые сети и 2 ВНБ (1 резервная). В п. Элитное, д. Григорьевка есть ВНБ, водопровода нет.

В населенных пунктах п. Черёмушки, п. Элитное, д. Григорьевка, д. Кирпичное, с. Ермиловка водоснабжение осуществляется от индивидуальных скважин и с помощью общественных колонок.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 53 из 89

Обслуживание систем централизованного водоснабжения в Подгорнском СП Чаинского района ТО осуществляет МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» на правах аренды водозаборных и очистных сооружений, водопроводных сетей.

Для водоснабжения используются подземные воды 18 артезианских скважин (Табл. 32). Геолого-технические данные разведочно-эксплуатационных скважин отсутствуют. Все скважины, расположенные на территории Подгорнского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод.

Табл. 32. Характеристика водозаборных сооружений Подгорнского СП

| Населенный пункт | № паспорта скважины и год ввода в эксплуатаци ю | Дебит скважин ы по паспорту | Фактическая производительност ь, м3/час | Глубина скважины , м | Тип и марка насосного оборудовани я | Техническо е состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное |  |  |  |  |  |  |
| Центр. водозабор | 017/66, 1982 | 32 | 10 | 120 | ЭЦВ 6-16-120 | Удовл. |
|  | 7/82, 1982 53/83, 1982 | 12 | 10 | 137 | ЭЦВ 6-10-120 | Удовл. |
|  |  | 10 | 10 | 155 | ЭЦВ 6-16-140 | Удовл. |
| Ул. Белимова Ул. Молодежна я ПСМК | 3/93, 1993 4/72, 1982 | 14 | 10 | 138 | ЭЦВ 6-10-120 | Неудовл. |
|  |  | 12 | 10 | 153 | ЭЦВ 6-10-90 | Неудовл. |
|  | 27/78, 1982г | 5 | 10 | 138 | ЭЦВ 6-10-90 | Удовл. |
| МПМК | 8, 1969 | 9,5 | 8 | 156 | ЭЦВ 6-10-100 | Удовл. |
| СХТ | 45,76, 1976 22/76 62, 1976 | 20 | 16 | 150 | ЭЦВ 6-16-140 | Неудовл. |
|  |  | 20 | 10 | 150 | ЭЦВ 6-10-100 | Неудовл |
| Ул. Южная | 79/67, 1967 ТМ-623,2003 | 8 | 8 | 130 | ЭЦВ 6-10-90 | Удовл. |
|  |  | 20 | 10 | 161 | ЭЦВ 6-10-120 | Удовл. |
| Ул. Юбилейная | 11/428, 1985 | 7,2 | 8 | 147 | ЭЦВ 6-10-90 | Удовл |
| ЗСМ | 46/62, 1969 | 20 | 10 | 155 | ЭЦВ 6-10-120 | Удовл. |

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Водомеры пьезометры отсутствуют. Наблюдения за отбором ведутся периодически по производительности насоса и времени работы скважины. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Скважины имеют малый дебит, состояние скважин преимущественно удовлетворительное из-за плохого качества воды.

Первые водонапорные башни установлены в 1969 г. (Табл. 33). Все башни имеют устройство по системе Рожновского. Состояние павильонов башен удовлетворительное. Технические паспорта на водонапорные башни и скважины отсутствуют.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 54 из 89

Табл. 33. Основные водонапорные башни Подгорнского СП

| Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Высота башни, м | Емкость бака, м3 | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПМК | 1969 | 18 | 75 | Неудовл. |
|  | ул.Белимова | 1988 | 18 | 36 | Удовл. |
| с. Подгорное | ул.Юбилейная | 1985 | 18 | 36 | Удовл. |
|  | ул.Южная | 1980 | 16 | 30 | Удовл. |
|  | ПСМК | 1988 | 12 | 25 | Удовл. |
|  | ул.Заводская | 1976 | 16 | 20 | Неудовл. |
|  | Цен. Водозабор | 1980 | 6 | 25,25,50 | Неудовл. |
|  | СХТ | 1976 | 22 | 25 | Удовл |
| с. Сухой Лог | ул. Центральная | 1983 | 10 | 15 | Удовл. |
| с. Чемондаевка | ул. Молодежная | 1984 | 12 | 25,25 | Удовл. |
| с. Мушкино | ул. Октябрьская | 1988 | 10 | 25 | Удовл. |
| п. Трудовой | ул. Трудовая | 1984 | 12 | 25 | Удовл. |

Для обеспечения благоприятных условий работы оборудования в помещениях скважин предусмотрены электрические обогревательные приборы.

Структура системы централизованного водоснабжения населенных пунктов проста: вода, с помощью скважинного насоса первого подъема, по водопроводным сетям перекачивается потребителю через водонапорную башню. Вода по кратности использования прямоточная и используется один раз. ЧРП на насосах не установлены, в часы пика за счет автоматики обеспечивается необходимый объем воды. В летний период работают все башни.

Характеристики водонапорных насосных станций второго подъема приведены в Табл. 34.

Табл. 34. Водонапорные насосные станции второго подъема Подгорнского СП

| Насосная станция | Год ввода в эксплуатацию | Проектная производит- ть м3/сут. | Фактическая производит-ть м3/сут. | Количество, марка насосного оборудования | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное ул.Трактовая | 2000 | 480 | 158,4 | К-45/30 | Неудовл. |
| с. Подгорное ул. Коммунистическая | 2007 | 240 | 17,8 | СН12-40 СН12-20 -2шт | Удовл. |

Общая протяженность сетей Подгорнского СП составляет 21 700 п.м.

Водопроводные сети тупиковые. Сведения о водопроводных сетях приведены в таблице 6. Преимущественно эксплуатируются водопроводные сети диаметром 32, 50, 110 мм. За последние года в ходе ремонтных работ стальные трубы заменяются на полиэтиленовые. Фактический износ сетей составляет 50%, за исключением с. Подгорное. Аварийность сетей из полиэтилена крайне малая, в связи с этим обеспечивается качество воды в процессе транспортировки.

Табл. 35. Водопроводные сети Подгорнского СП

|  | Год постройки | Протяженность, м | Ду, мм | Материал | Фактический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | 1982 | 15 700 | 110, 90,75, 50,40,32 | сталь, полиэтилен | 70 |
| с. Сухой Лог | 1987 | 1 600 | 50, 25 | сталь, полиэтилен | 50 |
| с. Чемондаевка | 1981 | 1 800 | 63, 50, 32 | полиэтилен | 50 |
| с. Мушкино | 1990 | 90 | 110 | полиэтилен | 50 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 55 из 89

| п. Трудовой, д. Минеевка | 1981 | 1 700 | 50 | полиэтилен | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Водоснабжение Подгорнского СП осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей.

Лабораторный анализ качества воды (данные 2019 и 2020 г.) в скважинах ежегодно показывает превышение следующих параметров, несоответствующих не соответствует СанПиН 214.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

Согласно нормативам, вода является питьевой. В связи с этим с 2012г. осуществляется предварительная водоподготовка по доведению до санитарных норм перед подачей потребителю с центральных водозаборов.

Сводная результаты анализов качества воды сведены в Табл. 36

Табл. 36. Результаты анализов воды

| Название показателя | Факт. значение |  | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  |
| с. Подгорнское |  |  |  |
| Содержание железа | 0,302-3,5 мг/дм3 | 0,215 - 2,4 | не более 0,3 мг/дм3 |
| Жёсткость воды | 7,1-8,3 оЖ | 7,1-8,3 оЖ | не более 7,0 оЖ |
| Аммиак (по азоту) | 1,57 - 2,26 мг/дм3 | 2,14 - 2,79 | не более 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | нет данных | нет данных | не более 200 |
| Окисляемость перманганатная | нет данных | нет данных | 5,0 мг/л |
| с. Сухой Лог |  |  |  |
| Содержание железа | 0,402 - 0,408 мг/дм3 | 0,402 - 0,476 мг/дм3 | не более 0,3 мг/дм3 |
| Жёсткость воды | 7,1 оЖ | 7,1 - 7,6 оЖ | не более 7,0 оЖ |
| Аммиак (по азоту) | нет данных | нет данных | не более 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | нет данных | нет данных | не более 200 |
| Окисляемость перманганатная | нет данных | нет данных | 5,0 мг/л |
| с. Чемондаевка |  |  |  |
| Содержание железа | 0,471 - 1,6 мг/дм3 | 0,88 - 1,6 мг/дм3 | не более 0,3 мг/дм3 |
| Жёсткость воды | нет данных | 7,1 оЖ | не более 7,0 оЖ |
| Аммиак (по азоту) | 1,54 - 1,94 мг/дм3 | 1,64 мг/дм3 | не более 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | нет данных |  | не более 200 |
| Окисляемость перманганатная | нет данных |  | 5,0 мг/л |
| с. Мушкино |  |  |  |
| Содержание железа | 0,34 - 1,94 мг/дм3 | 0,322 - 8,27 мг/дм3 | не более 0,3 мг/дм3 |
| Жёсткость воды | 7,1 - 7,4 оЖ | 7,1 - 7,3 оЖ | не более 7,0 оЖ |
| Аммиак (по азоту) | 1,51 - 1,9 мг/дм3 | 1,91 - 2,38 мг/дм3 | не более 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | нет данных | нет данных | не более 200 |
| Окисляемость перманганатная | нет данных | 5,7 мг/л | 5,0 мг/л |
| с. Трудовое |  |  |  |
| Содержание железа | 0,621 - 6,07 мг/дм3 | 1,05 - 5,37 мг/дм3 | не более 0,3 мг/дм3 |
| Жёсткость воды | 7,1 - 7,3 оЖ | 7,1 - 7,3 оЖ | не более 7,0 оЖ |
| Аммиак (по азоту) | 1,51 - 2,35 мг/дм3 | 2,14 - 2,79 мг/дм3 | не более 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 20,30 - 21,10 | нет данных | не более 200 |
| Окисляемость перманганатная | 5,04 - 6,11 мг/л | нет данных | 5,0 мг/л |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 56 из 89

В поселении действуют 2 комплекса водопроводных очистных сооружений (Табл. 37). Станции работают с загрузкой 25% от проектной мощности. В настоящее время разработана проектная документация на строительство ВОС в районе «Аэропорт».

Табл. 37. Водопроводные очистные сооружения

| Населенный пункт | Год ввода | Производительность, м3/сут. |  | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |
| с. Подгорное ул. Трактовая 28 | 2000 | 480 | 158,4 | удовл. |
| с. Подгорное ул. Сибирская 8б | 2007 | 240 | 17,8 | удовл. |

В основу технологической схемы положен каталитический метод окисления воды озоном, получаемым в электрическом разряде, в присутствии ультрафиолетового излучения. Электрический разряд производит озон и ультрафиолет и обеспечивает комплекс электрофизических воздействий, способствующих обеззараживанию и очистке воды.

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса имеет важнейшее значение для социально-экономического развития Подгорнского СП.

- Централизованным водоснабжением охвачены не все потребители сельского поселения. Отсутствие в п. Черёмушки, п. Элитное, д. Григорьевка, д. Кирпичное, с. Ермиловка источников водоснабжения и водопроводов замедляет развитие сельского поселения.

- Отсутствие приборов учёта воды на подъем воды не позволяет определить реальный объем потребления воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть неучтенных расходов составляют потери, связанные с авариями, повреждениями трубопроводов. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке индивидуальных приборов учета холодной воды не выполняются. Рост норматива потребления воды только может стимулировать установку приборов учета.

- Первые артезианские скважины установлены в 1967 г., остальные построены в период 1969-1988 г.г. Своевременные текущие или капитальные ремонты не производились, либо проводились в узком направлении для ликвидации поломки. Длительный срок эксплуатации скважин сказывается на состоянии фильтров (подвержены кольматации железистыми соединениями). Также старение скважин отражается на росте гидравлического сопротивления и увеличивает динамический уровень воды.

- Станция очистки питьевой воды имеется только в с. Подгорное. В других населенных пунктах вода на хозяйственно-питьевые нужды передается без дополнительной очистки, запах, привкус, содержание железа и др., что обусловлено спецификой грунта территории поселения. Данные обстоятельства должны стимулировать Администрацию Подгорнского СП включить в инвестиционные областные программы установку модульных станций обезжелезивания воды во всех населенных пунктах. Качество воды из-за высокой жесткости сказывается на техническом состоянии водопроводных труб и нагревательных элементов, что приводит к быстрому их износу.

- Отсутствие теплоизоляции ВНБ приводит к повышенному расходу электрической энергии на обогрев оборудования внутри помещений для создания

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 57 из 89

необходимых условий для работы приборов. Внешнее состояние помещений скважин и ВНБ удовлетворительное, ремонт не проводился. Автоматический процесс управления подачи воды не предусмотрен, присутствует человеческий фактор.

- Использование энергоемкого оборудования также приводит к повышенным затратам на электроэнергию.

- Большая часть водозаборных сооружений не закольцована, а сети водоснабжения тупиковые, система водоснабжения является малонадежной. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока.

- Водопроводной сети на территории Подгорнского СП находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки - 8000км. Ремонт сетей производится на основании устранений аварий и частично с использованием различных материалов по качеству, что не обеспечивает необходимый уровень надежности и бесперебойности системы водоснабжение. Большая часть технической документации отсутствует или не соответствует реальной картине водоснабжения. Распространены случаи незаконной врезки потребителями в систему центрального водоснабжения без оформления соответствующей документации. Промывка сетей водоснабжения производится нерегулярно, что приводит к забиванию труб ржавчиной, износу запорно- регулирующей арматуры, насосов, порывам.

- В настоящее время большая часть водозаборов Подгорнского СП не имеют оформленных охранных зон согласно санитарно-эпидемиологической надежности в соответствие с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СанПиН 2.1.41110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Данный фактор может оказывать влияние на качество подаваемой воды и случайных загрязнений.

- Характеристика состояния и проблемы системы водоотведения

На территории Подгорнского СП канализационные сети имеются только в с. Подгорное протяженностью 1,075 км. В остальных населенных пунктах, в т.ч. и в с. Подгорное, распространена выгребная канализация. Часть стоков сбрасываются без очистки на рельеф и в р. Чая, другая часть отстаивается в канализационных колодца. В с. Подгорное сточные воды от неблагоустроенного жилья сбрасываются на рельеф, из изолированных выгребов отдельных учреждений вывозятся на свалку. Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

Фильтрация из выгребных колодцев повышает уровень грунтовых вод, загрязняет их. Техническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по сбору сточных вод.

В Подгорнском СП нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков. Процент оснащенности внутренней канализацией не превышает 40%.

Производственные и бытовые стоки не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая из природных канав. Оборудованные лотки, водопропускные трубы на пересечениях дорог отсутствуют. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в ближайшие водоемы.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 58 из 89

Централизованная система водоотведения в СП отсутствует.

В с. Подгорное имеется самотечная система водоотведения, которая представлена канализационной сетью протяженностью 1,075 км из чугунных и бетонных трубопроводов диаметром 110 и 150 мм. Состояние сетей неудовлетворительное, износ более 50%.

К системе самотечной канализации подключены многоквартирные дома по адресам:

- ул. Логовая 35,37

- ул. 60лет ВЛКСМ,25, 27, 7а

- ул. Сибирская 15.

Внутренней системой канализации с индивидуальными выгребами оснащены часть жилых домов на территории с. Подгорное, с. Мушкино, с. Сухой Лог, с. Чемондаевка, п. Трудовой, и д. Минеевка. Отвод сточных бытовых и производственных вод с территории, не охваченной централизованной системой водоотведения, производится вывозом ассенизаторскими машинами предприятия МУП Чаинского района «Чаинское ПО ЖКХ».

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров, так и на работоспособность системы в целом.

К техническим проблемам относятся:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие открытых водостоков для отведения дождевых вод.

К технологическим проблемам относятся:

- отсутствие технологических устройств очистки воды, КОС;

- отсутствие разведения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

- Характеристика состояния и проблемы системы электроснабжения

Электроснабжение Подгорнского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Томской области.

В сельском поселении проходят следующие линии электропередач:

- ВЛ-10кв суммарной протяженостью 27 769 метров;

- ВЛ-0,4 кВ суммарной протяженностью 51 860 метров.

Питание поселка происходит через 26 трансофрматорных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Перечень оборудования представлен в Табл. 38

Табл.38. Перечень ВЛ и ТП

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 29. | ВЛ-10 кВ с трансформаторными подстанциями, назначение: ВЛ-10 кВ с трансформаторными подстанциями, протяженность 27 769 м, адрес (местоположение): Томская область, Чаинский район, с.Подгорное-п.Черемушки, кадастровый номер 70:15:0000000:74 | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное-п. Черемушки |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 59 из 89

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 30. | ВЛ-0,4 кВ, с трансформаторными подстанциями назначение: нежилое, передача электроэнергии, протяженность 51 860 п.м, адрес (местоположение): Томская область, Чаинский р-н, с.Подгорное, кадастровый номер 70:15:0101003:1240 | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное |
| 31. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 400 кВА (П-1006-2) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ (территория МПМК) |
| 32. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1006-26) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ (территория ПСМК) |
| 33. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1008-2) | Томская область, Чаинский район, д. Кирпичное, ул. Иксинская (нефтебаза) |
| 34. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1008-3) | Томская область, Чаинский район, п. Черемушки, ул. Светлая, 11а |
| 35. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П1008-4) | Томская область, Чаинский район, п. Черемушки, территория интерната |
| 36. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1008-6) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Северная, 19а |
| 37. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1009-7) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Молодежная |
| 38. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1009-10) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ (лыжная база) |
| 39. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-1) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Заводская |
| 40. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-2) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Юбилейная |
| 41. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-7) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Трактовая (водозабор) |
| 42. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-8) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, 43 |
| 43. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1010-9) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Южная |
| 44. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1010-11) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Лесная (территория ЦРБ) |
| 45. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1010-12) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Южная |
| 46. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-13) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская |
| 47. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1010-17) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Юбилейная |
| 48. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1014-1) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Белимова |
| 49. | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 100 кВА (П1014-4) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Трактовая |
| 50. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА (П-1014-5) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Коммунистическая |
| 51. | Трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ 400 кВА (П-1014-7) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Логовая |
| 52. | Трансформаторная подстанция ЗТП 10/0,4 кВ 400 кВА (П-1014-10) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская |
| 53. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 160 кВА (П-1014-11) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Лермонтова |
| 54. | Трансформаторная подстанция ЗТП 10/0,4 630 кВА (П1014-13) | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Пионерская |
| 55. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 630 кВА (П-1014-15) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Советская |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 60 из 89

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 56. | Трансформаторная подстанция ГКТП 10/0,4 кВ 630 кВА (П-1014-16) | Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул. Ленинская |

Учитывая, что часть оборудования отрабатывает нормативный срок службы, то следует предусмотреть плановые работы по техническому освидетельствованию электрооборудования.

- Характеристика состояния и проблемы системы газоснабжения

В настоящий момент построена первая очередь газопровода в с. Подгорное. - газопровод низкого давления, но не один абонент не подключен, так как второй очереди (высокого давления) нет.

Протяженность газопровода 8 845 метров. Год ввода в эксплуатацию 2016.

Адрес: РФ, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, газопровод высокого давлеия ПК 0-ПК 2+93,5, а/д Бакчар - Подгорное - Коломино, ул. Трактовая, ул. Ленинская, пер. Кооперативный, ул. Советская, ПК 41 - ПК 44+55, ул. Заводская, ПК 52 - ПК 55+23, ул. Томская, ПК63 - ПК64 +58,5, ПК 62 - ПК 62+26,5, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Воздушная, ул. Авиаторов, ул. 60 лет ВЛКСМ, ПК 91 - ПК 94+10,5, с 8-ю газорегуляторными пунктами шкафного типа, ГРПШ-4 по ул. Восточной; ГРПШ-2 по ул. Советской; ГРПШ-3 по ул. Трактовой; ГРПШ-4 по ул. 60 лет ВЛКСМ; ГРПШ-5 по ул. Трактовой; ГРПШ-6 на пересечение улиц Лесной и Больничной; ГРПШ-7 по ул. Юбилейной, ГРПШ-8 по ул. Заводской.

Из проблем можно отметить, что не смонтирована системы газопровода высокого давления.

Перечень потребителей подлежащих газификации указан в Табл. 39

абл. 39. Перечень потребителей подлежащих газификации.

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Расход газа |  | Вид собственности (подведомственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный годовой, куб.м/час | Годовой тыс.куб.м/год |  |
| ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К СЕТЯМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ", Центральная котельная | пер. Кооперативный, 9 | 308 | 1263,3 | муниципальная |
| 2 | МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ", Береговая котельная | ул. Советская, 41 | 159 | 909,6 | муниципальная |
| 3 | МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ", котельная ПМК | ул. Логовая, 33Б | 113 | 650,4 | муниципальная |
| 4 | МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ", котельная ЦРБ | ул. Лесная, 32, стр.5 | 74 | 422,1 | муниципальная |
| 5 | ГУ "12-ПЧ" ФПС России по Томской области, гаражи, административно-бытовые помещения | ул. Томская, 15 | 14 | 77,6 | федеральная |
| 6 | Чаинский участок центрального филиала ГУП Томской области "Областное | ул. Трактовая, 49 | 43 | 247,7 | областная |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 61 из 89

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Расход газа |  | Вид собственности (подведомственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный годовой, куб.м/час | Годовой тыс.куб.м/год |  |
|  | ДРСУ", гаражи, административно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| 7 | ИП Умханов Н.А., автовокзал, гаражи, магазин | ул. Трактовая, 53 | 39 | 222,9 | частная |
| 8 | ООО "ПСМК", гаражи, административно-бытовые помещения | ул. 60 лет ВЛКСМ, 53 | 47 | 268,3 | частная |
| 9 | Филиал ОГУ "Томское управление лесами", гаражи, промбаза | ул. Трактовая, 87 | 43 | 247,7 | областная |
| 10 | Филиал ОАО "Томская механизированная колонна № 44", промбаза | ул. МК-44, 1 | 17 | 99,1 | частная |
| 11 | ИП Ушаков А.А., гаражи, магазин, пекарня, столовая, бытовые помещения | ул. Сибирская, 8А | 130 | 743 | частная |
| 12 | ИП Ушаков А.А., гаражи, СТО, магазин, пекарня, административно-бытовые помещения | ул. Молодёжная, 1 | 86 | 495,3 | частная |
| 13 | ОГБПОУ "Томский аграрный колледж", Подгорновский филиал, учебная база, гаражи | ул. Трактовая, 77Б | 17 | 99,1 | областная |
| 14 | ИП Лызенко А.Н., гаражи, административно-бытовые помещения | ул. Сибирская, 10 | 11 | 61,9 | частная |
| Итого без учёта котельных ПОЖКХ |  |  | 447 | 2 652,6 |  |
| Итого с учетом котельных |  |  | 1 101 | 5 808 |  |
| ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К СЕТЯМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 15 | ОГУ "Чаинское районное ветеринарное управление", административное здание | ул. Ленинская, 54, стр.1 | 6 | 33 | областная |
| 16 | Филиал ОГУ "Томское управление лесами" Чаинское лесничество, административное здание | ул. Советская, 13 | 6 | 33 | областная |
| 17 | Приход Рождества Христова, церковь | ул. Трактовая, 62 | 7 | 41,3 | частная |
| 18 | Приход Рождества Христова, церковно-приходская школа | ул. Трактовая, 60 | 9 | 53,7 | частная |
| 19 | Чаинское районное потребительское общество, гаражи, административнобытовые помещения, пекарня | ул. 60 лет ВЛКСМ, 20а | 10 | 58,8 | частная |
| 20 | ИП Туров В.О., магазин автозапчастей "Болид" | ул. Островского, 12 | 1 | 3 | частная |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 62 из 89

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Расход газа |  | Вид собственности (подведомственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный годовой, куб.м/час | Годовой тыс.куб.м/год |  |
| 21 | Чаинское районное потребительское общество, столовая | ул. Островского, 15 | 8 | 47,5 | частная |
| 22 | ИП Сорогин М.И., склад- магазин торговой фирмы "Планета", теплая автостоянка | ул. 60 лет ВЛКСМ, 20а | 7 | 41,3 | частная |
| 23 | ИП Миронов А.Д., здания, гаражи | ул. Логовая, 33, стр. 2 | 5 | 28,9 | частная |
| 24 | Филиал ОАО "Томская механизированная колонна № 44", административное здание | ул. МК-44, 2 | 1 | 5,4 | частная |
| 25 | КФХ Ардашев А.С., цех переработки молока | ул. Трактовая, 81Б | 3 | 18,6 | частная |
| 26 | ОГУ "Чаинское районное ветеринарное управление", гаражи | ул. Подгорная, 84 | 2 | 10,7 | областная |
| 27 | ОГУ "Чаинское районное ветеринарное управление", ветлечебница | ул. Ленинская, 54, стр.2 | 1 | 3,3 | областная |
| 28 | ИП Саргсян Б.Г., магазин | ул. Лесная, 12 | 1 | 1 | частная |
| 29 | ИП Лызенко А.Н., магазин | ул. Островского, 7 | 2 | 12,4 | частная |
| 30 | ИП Павленко О.А., аптека | ул. Островского, 9 | 1 | 7,6 | частная |
| 31 | ИП Зыков А.Г., гаражи, промбаза | ул. Юбилейная, 2 | 4 | 20,6 | частная |
| 32 | Администрация Подгорнского сельского поселения, гаражи | ул. Молодёжная, 19 | 4 | 24,8 | муниципальная |
| 33 | Администрация Подгорнского сельского поселения, хоккейная раздевалка | ул. Пионерская, 19 | 1 | 2,9 | муниципальная |
| 34 | МБОУ ДОД "Чаинская ДЮСШ", лыжная база | ул. 60 лет ВЛКСМ, 59 | 3 | 18,6 | муниципальная |
| 35 | ИП Мерзляков, гаражи, пилорама | ул. Юбилейная, 22а | 2 | 12,4 | частная |
| 36 | ИП Пирязева К.В., магазин | ул. Юбилейная, 7Б | 1 | 8,3 | частная |
| 37 | ОАО "Томскнефтепродукт ВНК", АЗС-17 | ул. Трактовая, 85 | 1 | 7,6 | частная |
| 38 | ИП Кирилловых М.В., магазин | ул. Томская, 13А | 1 | 8,3 | частная |
| 39 | ОАО "Ростелеком", гаражи | ул. Молодёжная, 4 | 3 | 16,5 | частная |
| 40 | Чернов А.В., гаражи | ул. Трактовая, 72А, бокс 1, 2 | 1 | 4,4 | частная |
| 41 | Торговая сеть "Магнит", магазин | ул. Горная, 1 | 10 | 50 | частная |
| 42 | ИП Петроченко А.Л., гаражи, СТО | ул. Трактовая, 59А | 1 | 4,2 | частная |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 63 из 89

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Расход газа |  | Вид собственности (подведомственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный годовой, куб.м/час | Годовой тыс.куб.м/год |  |
| 43 | ИП Черненко В.Г., гаражи, бытовое помещение | ул. Трактовая, 81А | 2 | 12,4 | частная |
| 44 | ИП Ильин В.И., гаражи, бытовое помещение | ул. Трактовая, 81 | 1 | 8,3 | частная |
| 45 | ИП Зыков А.Г., пилорама, бытовые помещения | ул. Трактовая, 81Б | 1 | 8,3 | частная |
| 46 | ИП Григорьев С.А., магазин | ул. Лесная, 40 | 3 | 16,5 | частная |
| 47 | ИП Собин В.Д., магазин | ул. Лесная, 37 | 1 | 7,6 | частная |
| 48 | ОАО "Ростелеком", административное здание, гаражи | ул. Советская, 21А | 2 | 10,9 | частная |
| 49 | ИП Цуркан А.С., автосервис | ул. Логовая, 33, стр.7 | 2 | 12,4 | частная |
| 50 | ИП Жданов А.П., автосервис | ул. Логовая, 33, стр.4 | 4 | 20,6 | частная |
| 51 | ИП Туров В.О., гаражи | ул. Логовая, 33, стр.5 | 2 | 12,4 | частная |
| 52 | ИП Бондаренко, сварочный цех | ул. Логовая, 33, стр.6 | 1 | 4,1 | частная |
| 53 | ИП Отто, гаражи | ул. Логовая, 33, стр.8 | 1 | 8,3 | частная |
| 54 | Дом молитв (Куренбин) | ул. Логовая, 33 | 1 | 8,3 | частная |
| 55 | Райохотобщество, административное здание | ул. Подгорная, 9 | 1 | 6,2 | частная |
| 56 | ООО "Чая", гаражи, магазины | ул. Советская, 23 | 2 | 10,9 | частная |
| 57 | ОАО "Томскоблгаз", гаражи, административно-бытовые помещения | ул. Советская, 42 |  |  | частная |
| 58 | ИП Жернов А.Ф., магазин | ул. Ленинская, 19А | 2 | 10,9 | частная |
| 59 | ИП Умханов Н.А., магазин | ул. Ленинская, 26 | 1 | 7,6 | частная |
| 60 | ИП Тараева Е.М., магазин | ул. Ленинская, 26, стр.2 | 1 | 6,5 | частная |
| 61 | ИП Саяпин С.Н., магазины, пекарня, склад | ул. Ленинская, 28, ул. Островского, 11 | 2 | 12,4 | частная |
| 62 | ИП Лырщиков И.М., гаражи | ул. Островского, 20 | 2 | 12,4 | частная |
| 63 | ИП Кузьмин, гараж, промбаза | ул. Островского, 20 | 3 | 16,5 | частная |
| 64 | ИП Носова С.А., магазин | ул. Островского | 1 | 4,1 | Частная |
| ИТОГО по сетям низкого давления |  |  | 138 | 795,7 |  |
| ИТОГО по сетям высокого и низкого давления |  |  | 1 239 | 6 603,7 |  |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 64 из 89

- Характеристика состояния и проблемы системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется во всех населенных пунктах поселения. Сбор отходов производится в контейнеры и в специально отведенных площадках.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в 4-х километрах к югу от с. Подгорное. Общая площадь сооружения составляет 30 600 м2.

Из существующих проблем стоит отметить отсутствие системы сортировки и вторичной переработки отходов.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 65 из 89

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и

ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учёту информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

    - Теплоснабжение

Приборы учёта отпущенной тепловой энергии установлены на двух котельных - «Центральная» и «Больничная»

Табл. 40. Информация о приборах учета на котельных

| Котельная | Теплосчетчик | Комплект теплосчетчика | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| «Центральная» | «СТ Сибирь» | - вычислитель multikal 66-cde - комплект термопреобразователей сопротивления Pt-500 - счетчик горячей воды V1 ULTRAFLOW-150 - счетчик горячей воды V2 ULTRAFLOW-150 | 11.02.2004 г. |
| «Больничная» | «СТ Сибирь» | - вычислитель multikal 66-cde - комплект термопреобразователей сопротивления Pt-500 - счетчик горячей воды V1 ULTRAFLOW-150 - счетчик горячей воды V2 ULTRAFLOW-150 | 17.12.2002 г. |

Котельные «Береговая» и «МПМК» будут оборудованы приборами учета в ходе реконструкции и перевода их на газ. Новые котельные «Полиция» и «Школа» будут поставляться сразу с приборами учёта.

У потребителей котельных Подгорнского СП установлены 58 приборов учета, в том числе 24 ед. - в жилых домах, 28 ед. - в бюджетных организациях.

Процент потребителей с приборами учета составляет 43%

    - Водоснабжение

Основным способом расчета за потребление холодной воды среди потребителей является прибор учёта (Рис. 10):

Бюджет 2019 г.

- по нормативам;

3%

Население 2019 г.

- по
нормати
вам; 24%

- по ПУ;

97%

- по ПУ;

76%

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 66 из 89

Прочие 2019 г.

- по

нормати
вам;21%

- по ПУ;

79%

Рис. 10. Доля приборов учета воды

Среди запланированных мероприятий в системе водоснабжения заложено установка приборов учета на каждой скважине с целью максимального учета поднятой и отпущенной воды.

    - Водоотведение

В настоящий момент в Подгорнском СП отсутствует централизованная система водоотведения. В случае реализации предполагаемых мероприятий (строительство КОС), который будут оборудованы приборами учета электроэнергии, можно будет произвести оценку эффективности работы системы. Объем стоков будет исчисляться по приборам учета потребленной воды у потребителей.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 67 из 89

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа

    - Теплоснабжение

Основными группами целевых показателей являются:

- Показатели надёжности системы;

а.	Кол-во аварий на сетях теплоснабжения измеряется в кол-ве аварий на 1 км сетей;

б.	Кол-во аварий на источниках теплоснабжения (котельные), измеряется в кол-ве аварий на 1 Гкал установленной мощности котельной;

- Показатели энергоэффективности системы;

а.	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал

б.	Потери тепловой энергии в сетях теплоснабжения, Г кал

в.	Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал

г.	Отношение тепловых потерь к мат. хар-ке

- Показатели доступности системы.

а.	Выработка тепловой энергии, Гкал;

б.	Показатель спроса, Гкал;

в.	Рост тарифа относительно индекса предельно допустимой платы граждан, %.

Улучшение показателей обусловлено переводом котельных на газ с использованием нового энергоэффективного оборудования и перераспределением зон энергоснабжения с учетом радиуса энергоэффективности котельных, а также реконструкцией сетей теплоснабжения.

Более подробно показатели представлены в Табл. 41

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 68 из 89

абл. 41. Перечень целевых показателей в системе теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ТЭ котельными | Гкал | 14 137 | 14 214 | 14 214 | 14 271 | 14 271 | 14 329 | 14 329 | 14 358 | 14 387 | 14 415 | 14 444 | 14 473 | 14 492 | 14 511 | 14 531 |
| Расход ТЭ на собственные нужды | Гкал | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 |
| Потери в сетях | Гкал | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 963 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 |
| НУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная | кг.у.т. / Гкал | 158,71 | 158,71 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Береговая | кг.у.т. / Гкал | 160,52 | 160,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Больничная | кг.у.т. / Гкал | 163,05 | 163,05 | 163,05 | 163,05 | 163,05 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| МПМК | кг.у.т. / Гкал | 184,21 | 184,21 | 184,21 | 184,21 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Школа | кг.у.т. / Гкал | — | — | — | — | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Полиция | кг.у.т. / Гкал | — | — | — | — | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Отношение тепловых потерь к мат. хар-ке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная |  | 2,24 | 2,24 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Береговая |  | 2,09 | 2,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Больничная |  | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| МПМК |  | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Школа |  | — | — | — | — | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Полиция |  | — | — | — | — | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Кол-во аварий на сетях | ед./1 км сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во аварий на источниках | ед./1 Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрос на коммунальный ресурс* | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на отопление | Гкал | 18 151 | 18 477 | 18 779 | 19 023 | 19 325 | 19 569 | 19 801 | 20 034 | 20 266 | 20 498 | 20 731 | 20 953 | 21 176 | 21 399 | 21 621 |
| - на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Страница 69 из 89

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на ГВС | куб.м. | 0 | 9 636 | 17 520 | 25 404 | 31 536 | 39 420 | 45 552 | 50 633 | 55 714 | 60 794 | 65 875 | 70 956 | 76 037 | 81 118 | 86 198 |
| - на технологию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доступность коммунального ресурса - рост тарифа | % | 102,34 | 105,21 | 104,29 | 104,21 | 103,05 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |

- спрос с учетом тепловой энергии, которая будет производится за счет отопления частных домов от газа.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 70 из 89

    - Водоснабжение

Основными группами целевых показателей являются:

- Показатели безопасности системы;

а.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

- Показатели надежности системы

а. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./1 км сетей;

- Показатели энергоэффективности системы;

а.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %;

б.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м3;

в.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/м3;

- Показатели доступности системы.

а. Показатель спроса (объем потребляемой воды), м3;

Улучшение показателей обусловлено использованием энергоэффективного оборудования и своевременными ремонтными и планово-предупредительными работами. Снижения спроса обусловлено увеличением доля приборов учета у потребителей,

Более подробно показатели представлены в Табл. 42

Страница 71 из 89

Табл. 42. Перечень целевых показателей в системе водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Страница 72 из 89

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./1 км сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 73 из 89

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/м3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Спрос на коммунальный ресурсу | тыс. м3 | 82,26 | 82,089 | 81,797 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 81,557 | 82,26 | 82,089 |
| с. Подгорное | тыс. м3 | 76,85 | 76,8 | 76,62 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,54 | 76,85 | 76,8 |
| с. Мушкино | тыс. м3 | 0,437 | 0,437 | 0,43 | 0,429 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,437 |
| с. Сухой Лог | тыс. м3 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,75 | 1,74 |
| с. Чемондаевка | тыс. м3 | 1,02 | 1,019 | 1,018 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,02 | 1,019 |
| п. Трудовой и д. Минеевка | тыс. м3 | 3,20 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,20 | 2,1 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 74 из 89

    - Водоотведение

В настоящий момент в Подгорнском СП отсутствует централизованная система водоотведения с применением технологического комплекса по транспортировке и очистке сточных вод. Установить целевые показатели возможно будет после изготовление проектно-сметной документации и тарифно-финансовой модели.

Ниже приведён перечень целевых показателей, которые необходимо будет спрогнозировать.

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км).

- удельный расход э/э, потребляемой в процессе очистки сточных вод (кВт х ч/куб. м);

- удельный расход э/э, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт х ч/куб. м);

- спрос на коммунальный ресурсу (куб.м);

- доступность коммунального ресурса.

    - Электроснабжение

Целевыми показателями системы электроснабжения будут являться

- Показатели надёжности

а. Количество перерывов в электроснабжении, раз/год;

- Показатели энергоэффективности

а. Доля оснащенности приборами учёта, %;

- Показатель спроса, кВтч/чел в год.

Более подробно показатели представлены в Табл. 43

Страница 75 из 89

Табл. 43. Перечень целевых показателей в системе электроснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении | раз/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе | кВтч/че л в год | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Доля оснащенности ПУ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - бюджет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - прочие | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Страница 76 из 89

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В качестве источника возможных проектов были взяты мероприятия предусмотренные и предполагаемые схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Подгорнского СП, а также план-графика объектов газификации Томской области, согласно программам газификации регионов Российской Федерации на 2020 год.

Страница 77 из 89

Источник: Схема теплоснабжения Подгорнского сельского поселения Чаинского района Томской области ПСТ.ОМ.70-15.001.000 (Актуализация на 2022 год), Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и Глава 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Табл. 44. Перечень проектов требующих инвестиций в системе теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Год внедрения | ПИР, тыс. руб. | Кап. Затраты, тыс. руб. | Реконструкция ТС, тыс. руб. | ИТОГО в ценах 2019 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК «Центральная» и «Береговая» с изменением технологической зоны. Строительство участка тепловой сети для объединения зон действия котельных «Центральная» и «Береговая» протяженностью 102 метра. Реконструкция сетей в зоне действия котельных «Центральная» и «Береговая». | 2023 | 6 149 | 41 747 | 9 497 | 57 393 |
| 2 | Строительство БМК «Больничная» мощностью 10 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2026 | 1 004 | 6 979 | 1 389 | 9 372 |
| 3 | Строительство БМК «МПМК» мощностью 0,801 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2025 | 1 043 | 6 907 | 1 785 | 9 735 |
| 4 | Строительство АИТ «Полиция» мощностью 0,430 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2025 | 609 | 4 907 | 166 | 5 682 |
| 5 | Строительство АИТ «Школа» мощностью 0,258 Гкал/ч с изменением технологической зоны | 2025 | 378 | 3 076 | 76 | 3530 |

Страница 78 из 89

Источник: Схема водоснабжения и водоотведения Подгронского сельского поселения Чаинского района Томской области ПСВВ.70- 04.008.000. (Актуализация на 2021 год) Глава 4 «Предложения по строительству и реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Табл. 45. Перечень проектов требующих инвестиций в системе водоснабжения

| № | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Объем работ | Общая стоимость, тыс. ₽ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия для Подгорнского СП |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обследование системы водоснабжения с использованием инструментальных замеров | ед. | 18 | 1 800 | 2021 |
| 2. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2019-2023гг.» | ед. | 5 | 0 | 2021 |
| 3. | Разработка ПСД по объекту «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин» в населенных пунктах Подгорнского СП Чаинского р-на ТО | шт. | 5 | 600 | 2021-2022 |
| 4. | Оформление паспортов для существующих скважин | ед. | 18 | 900 | 2021 |
| 5. | Информирование населения о необходимости установки ПУ воды | буклеты | 10 000 | 100 | 2021-2023 |
| 6. | с. Подгорное |  |  |  |  |
| 7. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 18 | 1 800 | 2021-2023 |
| 8. | Утепление конструкции водонапорных башен | шт. | 6 | 900 | 2022 |
| 9. | Строительство новых сетей различного диаметра из ПЭ по закольцованной схеме | км | 10 | 30 000 | 2023-2025 |
| 10. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 3 | 9 000 | 2022-2024 |
| 11. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 4,5 | 10 200 | 2022-2023 |
| 12. | Ремонт/замена энергоемких насосов на энергосберегающие | шт. | 6 |  | 2022 |
| 13. | Строительство ВОС р-на «Новая база» | - | - | 7 500 | 2023 |
| 14. | Строительство ВОС р-на «Аэропорт» | - | - | 7 500 | 2024 |
| 15. | Ремонт эксплуатирующих водопроводных колодцев | шт. | 5 | 75 | ежегодно |
| 16. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2 раза в год) | шт. | 10 | 1 100 | ежегодно |
| с. Мушкино |  |  |  |  |  |
| 17. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2022 |
| 18. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 700 | 2025 |
| 19. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 0,6 | 2000 | 2023 |
| 20. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 1 | 220 | ежегодно |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 79 из 89

| № | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Объем работ | Общая стоимость, тыс. ₽ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Чемондаевка |  |  |  |  |  |
| 21. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2023 |
| 22. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 660 | 2025 |
| 23. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 1 | 3 300 | 2024 |
| 24. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 2 | 220 | ежегодно |
| с. Сухой Лог |  |  |  |  |  |
| 25. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2023 |
| 26. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 660 | 2026 |
| 27. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 1 | 3 300 | 2025 |
| 28. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 2 | 220 | ежегодно |
| п. Трудовой, д. Минеевка |  |  |  |  |  |
| 29. | Установка приборов учета воды на каждой скважине | шт. | 1 | 110 | 2024 |
| 30. | Реконструкция водонапорных башен | шт. | 1 | 660 | 2027 |
| 31. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | км | 1 | 3 300 | 2026 |
| 32. | Замеры качества питьевой воды на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (минимум 2раза в год) | шт. | 2 | 220 | ежегодно |
| д. Григорьевка |  |  |  |  |  |
| 33. | Строительство артезианской скважины | шт. | 1 | 1900 | 2022 |
| с. Ермиловка |  |  |  |  |  |
| 34. | Строительство артезианской скважины | шт. | 1 | 1900 | 2023 |
| д. Минеевка |  |  |  |  |  |
| 35. | Строительство артезианской скважины | шт. | 1 | 1900 | 2024 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 80 из 89

Табл. 46. Перечень проектов требующих инвестиций в системе водоотведения

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. ₽ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КОС с. Подгорное (производительность 2,1 тыс. м3/сутки) | шт. | 2 | 16 000 | 2024 |
| 2. | Строительство КНС в с. Подгорное | шт. | 1 | 9 000 | 2024 |
| 3. | Реконструкция существующих сетей | км | 0,8 | 200 | 2023 |
| 4. | Строительство новых сетей в с. Подгорное | км | 13,5 | 15 000 | 2026 |

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 81 из 89

Ниже приведен план-графика объектов газификации Томской области, согласно программам газификации регионов Российской Федерации

на 2020 год

| Ns п/п | Инвестор | ИНВЕСТИЦИИ ПАО "ГАЗПРОМ" млн. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. |
|  | ООО Га | 4652 |

Объекты газификации Томской области,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА

Газификация домовладений (квартир)

согласно

на 2020 г.

Количество
(согласно
Генеральной
газоснабжения и

ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
по состоянию на 01.01.2020 г., в том '

газопроводы (уличные сети)

<аммуПАС)'Гааппом'

Томская область:

Объекты сетевой газификации

Газолровод-отвод и ГРС Победа Томской области

Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района

Газолровод-отвод и ГРС в районе г Асино Томской области (0пр_персп=104,6 тыс. мЗМас)

Г азопровод межлоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д.Феоктистовха и ЛПК
Асиновсхого района Томской области

Газопровод межлоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района
Томской области

Газопровод межлоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово,
с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области

"азолровод межлоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами
на д. Победа, с. Болыие-Дорохово Асиновсхого района Томской области

Газолровод межлоселковый от ПГРП до н.п. Старокусково с отводом на

ГРС Итатка (Qnp_nepcn=9.46 тысмЗАис)*

Г азопровод межпоселковый от ГРС Итатка до с. Итатка Томской области

Развитие ае	: и кации (СПГ)

по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-из

1 Сроки начала и окончания строительства подлежат уточнению по факту получения положительного заключения государствен)
'Администрация Томской области обеспечивет 65% подготовку домовладений к приему газа к 2021 г. и 100% подготовку к 2030г

ГРС Итатка запроектирована в составе объекта №3
Споки начала и зава тления пабот будут пппедепены по Факту включения объекта в Инвесп
Сроки начала и завершения работ будут синхронизированы со строительством источника

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 82 из 89

Д.С. Саврухин

2019 года

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:

- За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром Межрегионгаз».

- В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром Межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительно-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации,

- За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.

- За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.

- В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

- В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):

- внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации;

- принятие на основании Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;

- разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2.) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;

- изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.

- Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром Межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом- графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе Правительства области.

- Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром Межрегионгаз».

И.Н. Шатурный

2019 года

Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству

ООО «Газпром Межрегионгаз»

О.В. Чернюк

2019 года

1. ООО «Газпром Межрегионгаз» обеспечивает:

- Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.

- Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.

- ООО «Газпром Межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.

- Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.

- Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

Согласовано:

Заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике

Заместитель генерального директора ООО «Газпром инвестгазификация»

Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск»

А.Г. Бугаенко

2019 года

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 83 из 89

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Законодательно закрепленными механизмами привлечения инвестиций в государственный сектор теплоснабжения являются концессия или аренда. Последняя в соответствии с действующим законодательством ограничена только объектами, эксплуатируемыми менее 5 лет, для которых не требуется модернизация. Передача имущества в эксплуатацию в форме закрепления на праве хозяйственного ведения также не представляется возможной.

Концессия представляет собой форму государственно-частного партнерства, которая предусматривает получение частным инвестором во владение и пользование государственного (или муниципального) имущества на определенный срок, в течение которого он должен за свой счет создать и (или) реконструировать полученное имущество и осуществлять эффективное управление таким имуществом.

Концессионное соглашение - соглашение, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Основными источниками финансирования в Подгорнском СП являются средства предприятия и бюджетные средства.

Предполагаемая этапность в реализации проектов следующая:

- Подготовка имущественного комплекса для передачи в концессию:

  - Проведение инвентаризации. Создания полного перечня движимого, недвижимого имущества, а также основного и вспомогательного оборудования.

  - Оформление всех объектов недвижимости и линейных объектов в собственность муниципалитета, а также земельных участок под ними;

  - Проведение технического обследования соответствующей системы в соответствии Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр «б утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей техникоэкономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» и приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей техникоэкономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

Страница 84 из 89

- Подготовка финансовой модели концессионного соглашения, с целью определения объема софинансирования предполагаемых мероприятий по реконструкции и строительству.

- Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации.

- Проведение конкурсной процедуры на право заключения концессионного соглашения.

- Подписания протокола по выбору победителя

- Передача имущества концессионеру.

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов, платы за подключение (технологическое присоединения) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Согласно планам по вводу новых объектов в Подгоренском сельском поселение весь прирост нагрузки предполагается за счет строительства частных жилых домов и зданий общественно-делового назначения. Объектов промышленного назначения не предполагается. Более подробно прирост описан в Главе 3 - «План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана» на стр. 13

Учитывая, что 90% прирост обеспечивается планомерным вводом индивидуального жилья, то основным источником финансирования предполагаются средства собственника имущественного комплекса - Администрации Подгоренского сельского поселения, так как предельный индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги не позволит в полном объеме вложить всю инвестиционную составляющую в тариф концессионера.

Плата за подключение не сможет профинансировать новые мероприятия, так как частные жилые дома будут довольно медленно и не значительно обеспечивать прирост полезного отпуска, чтобы единоразово обеспечить оплату требуемых реконструкций.

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие доступности

Для оценки совокупного платежа возьмем фактические данные и нормативы потребления коммунальных ресурсов утвержденных Департаментом ЖКХ Томской области.

Норматив на:

- отопление 0,0375 Гкал/м2;

- водоснабжение 27 м3 на 1 чел/год или 2,25 м3 на 1 чел/мес;

- водоотведение приравняем водопотреблению, а именно 2,25 м3 на 1 чел/мес;

- твердые коммунальные отходы 0,261 м3/мес на 1 чел.

Также возьмём существующие тарифы как базовые, а именно:

- отопление 2871,6 ₽/Гкал;

- водоснабжение 100,90 ₽/м3;

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 85 из 89

- тариф на водоотведения в Подгорнском СП отсутствует, так как услуги по централизованному водоотведению и очистки стоков не оказываются. За основу взять тариф ближайшего СП - Молчановского;

- твердые коммунальные отходы 513,62 ₽/м3.

Среднедушевой доход возьмем по данным Федеральной службы государственной статистики территориального органа Федеральной службы Государственной статистики Томской области, а именно 28 427,2 ₽/мес. Средняя пенсии составляет 16 246 ₽/мес.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Томской области обязательна

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА*’-2*

|  | III кварта л 2020 г. | Январь- сентябрь 2020 г. | Январь-сентябрь 2020 г. в %к январю-сентябрю 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в номинальном выражении | в реальном выражении (с учетом индекса цен) |
| Денежные доходы населения: |  |  |  |  |
| всего, тыс. рублей | 90 385 866 | 276 125 623 | 102.0 | 98.6 |
| в среднем на душу населения, рублей в месяц | 27 915.7 | 28 427.2 | 101.9 | 98.4 |
| Денежные расходы населения: |  |  |  |  |
| всего, тыс. рублей | 86 474 603 | 258 413 833 | 98.9 | 95.6 |
| в среднем на душу населения, рублей в месяц | 26 707.7 | 26 603.7 | 98.8 | 95.4 |

Рис. 11. Данные службы статистики Томской области

Прогноз роста доходов возьмем по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на уровне 2,4 % в год. Таким образом сведём прогноз затрат и доходов в Табл. 47

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 86 из 89

Табл. 47. Оценка доступности коммунальных ресурсов.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата тепловой энергии | ₽ | 1 938 | 2 016 | 2 096 | 2 180 | 2 268 | 2 358 | 2 453 | 2 551 | 2 653 | 2 759 | 2 869 | 2 984 | 3 103 | 3 227 | 3 357 | 3 491 |
| Оплата водоснабжения | ₽ | 227 | 236 | 246 | 255 | 266 | 276 | 287 | 299 | 311 | 323 | 336 | 349 | 363 | 378 | 393 | 409 |
| Оплата водоотведения | ₽ | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 172 |
| Оплата ТКО | ₽ | 134 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 170 | 176 | 183 | 191 | 198 | 206 | 215 | 223 | 232 | 241 |
| Сумма затрат | ₽ | 2 395 | 2 491 | 2 590 | 2 694 | 2 802 | 2 914 | 3 030 | 3 151 | 3 277 | 3 409 | 3 545 | 3 687 | 3 834 | 3 987 | 4 147 | 4 313 |
| Доходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - работающего населения | ₽ | 28 427 | 29 109 | 29 808 | 30 523 | 31 256 | 32 006 | 32 774 | 33 561 | 34 366 | 35 191 | 36 036 | 36 901 | 37 786 | 38 693 | 39 622 | 40 573 |
| - пенсионеров | ₽ | 16 426 | 16 820 | 17 224 | 17 637 | 18 061 | 18 494 | 18 938 | 19 392 | 19 858 | 20 334 | 20 822 | 21 322 | 21 834 | 22 358 | 22 895 | 23 444 |
| Доля дохода, идущего на оплату коммунальных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - работающего населения | % | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% |
| - пенсионеров | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 16% | 16% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% |

Страница 87 из 89

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящий момент Администрацией Томской области определён порядок обеспечения реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Постановление № 40а) от 29 марта 2006 года. Постановление гласит:

Установить региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии), в размерах:

18 кв. м - на одного члена семьи из трех и более человек;

21 кв. м - на одного члена семьи из двух человек;

33 кв. м - на одиноко проживающих граждан.

Установить региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размерах:

0 - при среднедушевом доходе одного члена семьи до 0,6 (включительно) прожиточного минимума;

| 5% - при среднедушевом доходе (включительно) прожиточного минимума; | одного | члена | семьи | свыше | 0,6 | до | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9% - при среднедушевом доходе (включительно) прожиточного минимума; | одного | члена | семьи | свыше | 0,7 | до | 0,8 |
| 12% - при среднедушевом доходе (включительно) прожиточного минимума; | одного | члена | семьи | свыше | 0,8 | до | 0,9 |
| 15% - при среднедушевом доходе одного члена семьи до одного (включительно) |  |  |  |  |  |  |  |
| прожиточного минимума; 16% - при среднедушевом доходе (включительно) прожиточного минимума; | одного | члена | семьи | свыше | 1,0 | до | 1,1 |
| 17% - при среднедушевом доходе (включительно) прожиточного минимума; | одного | члена | семьи | свыше | 1,1 | до | 1,2 |
| 18% - при среднедушевом доходе (включительно) прожиточного минимума; | одного | члена | семьи | свыше | 1,2 | до | 1,3 |
| 19% - при среднедушевом доходе (включительно) прожиточного минимума; | одного | члена | семьи | свыше | 1,3 | до | 1,4 |
| 20% - при среднедушевом доходе | одного | члена | семьи | свыше | 1,4 | до | 1,5 |

(включительно) прожиточного минимума;

22% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,5 прожиточного минимума.

Установить региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для отдельных категорий граждан из числа:

1) неработающих одиноко проживающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо пенсионеров по старости и (или) инвалидности;

Страница 88 из 89

неработающих отдельно проживающих супружеских пар из числа граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо пенсионеров по старости и (или) инвалидности;

неработающих совместно проживающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо пенсионеров по старости и (или) инвалидности;

неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо пенсионеров по старости и (или) инвалидности, совместно проживающих только с находящимися на их иждивении несовершеннолетними детьми и (или) детьми до 23 лет, обучающимися в профессиональной образовательной организации или в образовательной организации высшего образования по очной форме обучения;

2) семей, имеющих детей-инвалидов

в размерах:

0 - при среднедушевом доходе одного члена семьи до 0,6 (включительно) прожиточного минимума;

3% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,6 до 0,7 (включительно) прожиточного минимума;

5,5% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,7 до 0,8 (включительно) прожиточного минимума;

7% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,8 до 0,9 (включительно) прожиточного минимума;

8,5% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,9 до 1,0 (включительно) прожиточного минимума;

9% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,0 до 1,1 (включительно) прожиточного минимума;

10% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,1 до 1,2 (включительно) прожиточного минимума;

10,5% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,2 до 1,6 (включительно) прожиточного минимума;

11,5% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,6 до 1,8 (включительно) прожиточного минимума;

12% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,8 до двух (включительно) прожиточных минимумов;

13% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше двух прожиточных минимумов.

Таким образом опираясь на данные Табл. 47 можно увидеть, что для ряда пенсионеров потребуется субсидирования затрата на оплату коммунальных ресурсов.

ПКР коммунальной инфраструктуры Подгорнского СП

Страница 89 из 89